ANEXO UNO

“ANEXO TÉCNICO”

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CONSERVACION A LAS INSTALACIONES DEL CONEVAL”

ANTECEDENTES

En el marco de las actividades sustantivas que dan origen al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y atento a las funciones conferidas a la Dirección General Adjunta de Administración, específicamente en el capitulo VIII, artículo 32, fracción XXIII, XXIX del Estatuto Orgánico del CONEVAL, y a través de la Dirección de Administración y Finanzas, como se menciona en su fracción XX, XXIII y XXIV, del artículo 33 del antes mencionado Estatuto, es indispensable desarrollar las políticas y criterios para la ejecución de los programas de adquisiciones, las de conservación y mantenimiento de bienes muebles, así como la de proveer a las áreas del CONEVAL de los bienes y servicios requeridos para el desarrollo de sus funciones en el cumplimiento de los objetivos institucionales.

OBJETIVO

Contar con el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CONSERVACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL CONEVAL”, con la finalidad de mantener en óptimas condiciones de operación y funcionamiento las instalaciones y equipos para evitar el deterioro de las mismas.

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y ESPECIFICACIONES

Se requiere el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CONSERVACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL CONEVAL”, de acuerdo a las especificaciones descritas a continuación:

ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO

| NUMERAL | DESCRIPCION Y/O CONCEPTO | CANTIDAD REQUERIDA | UNIDAD DE MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- |
| “EQUIPOS Y DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO” |
| 1 | MANTENIMIENTO DE CONDENSADORA DE LA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO EN LA PLANTA BAJA DEL INMUEBLE DEL CONEVAL, MARCA LIEBERT, CON MOTOR DE 1 HP BIFÁSICO, MODEL K63HXEFY- 4599 CAT H.P. ¾ R.P.M. 920/1100, S.F. 1.0 V. SEE BELOW HZ 50/60 PH 1 CODE D A. SEE BELOW S.F.A AMB 40 °C TIME RATING CONT. INSUL CLASS B. THERMALLY PROTECTED B-0950 QUE CONSISTE: EN REVISION DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, REAPRIETE DE TODAS SUS CONEXIONES, AJUSTE DE BANDAS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, REVISIÓN DEL SISTEMA DE FLUJO DE GAS, LIMPIEZA DEL EQUIPO EN GENERAL, CON LIQUIDO DESINCRUSTANTE ASI COMO SUS REJILLAS DE INYECCIÓN Y RETORNO, REVISION Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: CAMBIO DE MOTOR ORIGINAL, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | 1 | SERVICIO |
| 1.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO AL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN MARCA LIEBERT MODELO CHALLENGER 3000 DE 5 TONS. DE CAPACIDAD, UBICADO EN EL SITE DE CÓMPUTO PISO 1 DEL INMUEBLE DEL CONEVAL, CUYO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEBE INCLUIR COMO MÍNIMO: REVISIÓN Y CARGA DE REFRIGERANTE; LIMPIEZA, REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DE TABLEROS DE CONTROL (INCLUYE UNIDAD CONDENSADORA), MOTOR, BANDA, TURBINA, FLECHA, CHUMACERAS Y LUBRICACIÓN; LIMPIEZA Y DESINCRUSTANTE DE SERPENTIN EVAPORADOR Y CONDENSADOR; AJUSTE DE PRESIONES (ALTA Y BAJA) CAMBIO DE FILTRO DE AIRE; REVISIÓN DE PARÁMETROS DE OPERACIÓN. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | 1 | SERVICIO |
| 1.2 | MANTENIMIENTO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MARCA YORK, MODELO ZF120C00A2AAA5A, QUE CONSISTE EN CAMBIO DE 4 FILTROS LAVABLES DE 20X24X2”, VERIFICACION DE PRESIONES Y CARGA REFRIGERANTE, UBICADO EN LA AZOTEA, INCLUYE: ADITAMENTOS, ACCESORIOS, Y TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS ASÍ COMO TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | 1 | SERVICIO |
| 1.3 | MANTENIMIENTO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MARCA YORK, MODELO 2F090C000A2AAA5A, QUE CONSISTE EN CAMBIO DE 4 FILTROS LAVABLES DE 16X24X2”, VERIFICACION DE PRESIONES Y CARGA REFRIGERANTE, UBICADOS EN LA AZOTEA INCLUYE: ADITAMENTOS, ACCESORIOS, Y TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS ASÍ COMO TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. NOTA: SE REQUIERE PARA SOLO EL EQUIPO CON N° DE SERIE: N1H3006297, SE REQUIERE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA DE CONTROL. | 5 | SERVICIO |
| 1.4 | REUBICACION DE REJILLAS DE SALIDA DE AIRE ACONDICIONADO 6 EN PRIMER PISO Y 4 EN EL SEGUNDO, INCLUYE: CANCELACIÓN DE SALIDA DE AIRE EXISTENTE; SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN SOPORTERÍA DE 10 SUMINISTRO DE DIFUSORES DE TRES VÍAS DE 24” X 24”, Y 4 REJILLAS DE RETORNO DE 12” X 24”, CON DUCTO FLEXIBLE DE 10”, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN, ASÍ COMO TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | 10 | SERVICIO |
| 1.5 | REPARACION DE EXTRACTORES DE AIRE EN EL ARCHIVO DE CONCENTRACION DE PLANTA BAJA Y BAÑO DE MUJERES DEL TERCER PISO, INCLUYE: RESANES, SELLADOS, ACCESORIOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS, ASÍ COMO TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | 3 | SERVICIO |
| NUMERAL | DESCRIPCION Y/O CONCEPTO | CANTIDAD REQUERIDA | UNIDAD DE MEDIDA |
| “INSTALACIONES SANITARIAS” |
| 2 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FLUXOMETROS PARA MINGITORIOS DE SENSOR ELECTRONICO DE EMBOLO DE CORRIENTE DE 19 MM, CON BOTON ACCIONADOR MECANICO, ALIMENTACION, CORRIENTE ALTERNA (NO PILA). INCLUYE: LIMPIEZA, AJUSTES Y NIVELACION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DESINTALACION Y REINSTLACION DE MIGITORIOS, ADITAMENTOS Y ACCESORIOS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES, ASÍ COMO TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO ANTES MENCIONADO HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | 6 | SERVICIO |
| 2.1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FLUXOMETRO, PARA W.C. DE SENSOR ELECTRONICO DE EMBOLO DE CORRIENTE DE 19 MM, CON BOTON ACCIONADOR MECANICO, ALIMENTACION, CORRIENTE ALTERNA (NO PILA). INCLUYE: LIMPIEZA, DESINSTALACION, REINSTALACION, ADITAMENTOS, RESANES Y ACCESORIOS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES, ASÍ COMO TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO ANTES MENCIONADO HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | 10 | SERVICIO |
| 2.2 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAVAMANOS, QUE CONSISTE EN CAMBIO DE CESPOL Y EMPAQUES, UBICADOS EN LOS SANITARIOS DE LOS PISOS 1,2,3 Y SOTANO DEL INMUEBLE DEL CONEVAL, INCLUYE: LIMPIEZA, REPARACION DE FUGAS HIDRAULICAS Y/O SANITARIAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO ANTES MENCIONADO HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | 13 | SERVICIO |
| 2.3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL SANITARIO COLOR HUMO, UBICADOS EN LOS SANITARIOS DE LOS PISOS 1, 2, 3 Y SOTANO DEL INMUEBLE DEL CONEVAL, INCLUYE: LIMPIEZA, ASÍ COMO TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO ANTES MENCIONADO HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | 10 | PIEZA |
| 2.4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL TOALLERO EN COLOR HUMO, UBICADOS EN LOS SANITARIOS DE LOS PISOS 1, 2, 3 Y SOTANO DEL INMUEBLE DEL CONEVAL, INCLUYE: LIMPIEZA, MATERIALES, ASÍ COMO TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO ANTES MENCIONADO HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | 7 | PIEZA |
| 2.5 | SUMINSTRO E INSTALACION DE FILTRO ESTANDAR QUE RETENGA EL 99% DE PARTICULAS IGUALES O MAYORES A 50 MICRAS, COMO ARENA, TIERRA Y SEDIMENTOS, PARA FILTRAR MINIMO 24 LITROS DE AGUA POR MINUTO Y/O MAYOR CAPACIDAD, COLOCADOS EN LOS 2 TINACOS DE LA AZOTEA DEL CONEVAL, INCLUYE: LIMPIEZA, MATERIALES, ASÍ COMO TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO ANTES MENCIONADO HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | 2 | SERVICIO |
| 2.6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA TIPO CORIAN SUSPENDIDA, EN COLOR CAFE, DE 1.00 MTS DE LARGO X .60 DE ANCHO, CON ZOCLO DE 0.15 MTS, CON TARJA TIPO COCINA EN ALUMINO DE .51 DE ANCHO X .80 DE LARGO,1 LLAVE, SI SE REQUIERE, LA PLACA CORIAN PODRA SER SOPORTADA EN LA PARTE BAJA POR UN ÁNGULO DE HERRERÍA, APOYADO EN EL MURO, EN PLANTA BAJA DEL CONEVAL, INCLUYE: LIMPIEZA, TUBERIA DE COBRE, SELLADO, MATERIALES Y ACABADOS, LAS INSTALACIÓNES HIDRAULICAS SANITARIAS, HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO ANTES MENCIONADO HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | 1 | SERVICIO |
| NUMERAL | DESCRIPCION Y/O CONCEPTO | CANTIDAD REQUERIDA | UNIDAD DE MEDIDA |
| “INSTALACIONES ELÉCTRICAS” |
| 3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACION EN PUERTAS CORREDIZAS DE PLANTA BAJA Y SOTANO DEL INMUEBLE DEL CONEVAL MARCA BFT TRIFASICA. INCLUYE: MANTENIMIENTO DEL MECANISMO, CAMBIO DE TARJETA PRINCIPAL, LIMPIEZA Y ENGRASADO DE RIELES SUPERIORES E INFERIORES, CAMBIO DE PILAS DE CADA UNO DE LOS CONTROLES, PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA. INCLUYE: LIMPIEZA, ADITAMENTOS, ACCESORIOS, EQUIPOS, TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS ASÍ COMO TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO ANTES MENCIONADO HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | 2 | SERVICIO |
| 3.1 | SUMNISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE SUBDISTRIBUCIÓN, EN EL CUAL DEBERAN CONECTARSE LOS SIGUIENTES EQUIPOS: 1 INTERRUPTOR GENERAL 150 AMP. 1 HIDRONEUMATICO 1 BREAK 15 AMP. 3 AIRES ACONDICIONADOS 3 BREAK 50 AMP. 2 MINIS PLIT 2 BREAK 30 AMP. CARACTERISTICAS DEL TABLERO: -TENSIÓN ASIGNADA DE EMPLEO (Ue) HASTA 690 V ca -TENSIÓN ASIGNADA DE AISLAMIENTO (Ui) HASTA 1000 V Ca -TENSIÓN ASIGNADA SOPORTADA A IMPULSO (Uimp) 8 KV -CORRIENTE ASIGNADA (In) HASTA 1,250 A -CORRIENTE ASIGNADA DE CORTA DURACIÓN ADMISIBLE DE CRESTA (IpK) HASTA 110 KA -GRADO DE PROTECCIÓN IP 43 CON PUERTA INCLUYE: LIMPIEZA, ADITAMENTOS, ACCESORIOS, TUBERIA, CABLEADO, EQUIPOS, TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS ASÍ COMO TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO ANTES MENCIONADO HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | 1 | SERVICIO |
| 3.2 | SUMNISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE SUBDISTRIBUCIÓN, EN EL CUAL DEBERAN CONECTARSE LOS SIGUIENTES EQUIPOS: 1 INTERRUPTOR GENERAL 150 AMP. 1 EQUIPO FAN 1 BREAK 40 AMP. 2 ILUMINACION DE BODEGAS 2 BREAK 30 AMP. 3 AIRES ACONDICIONADOS 3 BREAK 50 AMP. CARACTERISTICAS DEL TABLERO: -TENSIÓN ASIGNADA DE EMPLEO (Ue) HASTA 690 V ca -TENSIÓN ASIGNADA DE AISLAMIENTO (Ui) HASTA 1000 V Ca -TENSIÓN ASIGNADA SOPORTADA A IMPULSO (Uimp) 8 KV -CORRIENTE ASIGNADA (In) HASTA 1,250 A -CORRIENTE ASIGNADA DE CORTA DURACIÓN ADMISIBLE DE CRESTA (IpK) HASTA 110 KA -GRADO DE PROTECCIÓN IP 43 CON PUERTA INCLUYE: LIMPIEZA, ADITAMENTOS, ACCESORIOS, TUBERIA, CABLEADO, EQUIPOS, TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS ASÍ COMO TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO ANTES MENCIONADO HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | 1 | SERVICIO |
| 3.3 | BALANCEO DE CARGAS Y PEINADO DE TABLEROS, EN LOS PISOS 1, 2, Y 3 VERIFICANDO, RECTIFICANDO Y ASEGURANDO LA ADECUADA INSTALACION DE LOS NEUTROS Y LAS TIERRAS INCLUYE:LIMPIEZA, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS, DESCONEXION Y RECONEXION, CABLE, CINTA AISLANTE LEVANTAMIENTO DE CUADRO DE CARGAS DE BALANCEO EFECTUADO, AREGLO DE CABLES E IDENTIFICACION, HERRAMIENTAS MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | 3 | SERVICIO |
| 3.4 | BALANCEO DE CARGAS Y PEINADO DE TABLEROS Y SUBESTACIÓN, VERIFICANDO, RECTIFICANDO Y ASEGURANDO LA ADECUADA INSTALACION DE LAS TIERRAS INCLUYE:LIMPIEZA, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS, DESCONEXION Y RECONEXION, CABLE, CINTA AISLANTE LEVANTAMIENTO DE CUADRO DE CARGAS DE BALANCEO EFECTUADO, CONEXIÓN DE TABLERO y AREGLO DE CABLES E IDENTIFICACION, HERRAMIENTAS MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | 2 | SERVICIO |
| 3.5 | MANTENIMIENTO DE SENSORES DE MOVIMIENTO, EN LOS LUGARES QUE INDIQUE EL CONEVAL A TRAVÉS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZA, AJUSTES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO ANTES MENCIONADO HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | 3 | SERVICIO |
| 3.6 | REPOSICIÓN DE BALASTROS ELECTRÓNICOS METÁLICOS DE 2X32, SIMILARES A LOS EXISTENTES, EN LOS LUGARES QUE INDIQUE EL CONEVAL A TRAVÉS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, INCLUYE. LIMPIEZA, PRUEBAS, MATERIALES, HERRAMIENTAS, ASÍ COMO TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO ANTES MENCIONADO HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | 10 | SERVICIO |
| 3.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS DE 2X32, SIMILARES A LAS EXISTENTES, EN LOS LUGARES QUE INDIQUE EL CONEVAL A TRAVÉS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBAS, MATERIALES, HERRAMIENTAS, ASÍ COMO TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO ANTES MENCIONADO HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | 30 | SERVICIO |
| 3.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR SENCILLO PARA REALIZAR EL ENCENDIDO INDEPENDIENTE DE 8 REJILLAS DE ILUMINACIÓN. INCLUYE: LIMPIEZA, TUBERIA CONDUIT, CABLEADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ASÍ COMO TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO ANTES MENCIONADO HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | 2 | SERVICIO |
| NUMERAL | DESCRIPCION Y/O CONCEPTO | CANTIDAD REQUERIDA | UNIDAD DE MEDIDA |
| “SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA” |
| 4 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO TRANSITO, LAVABLE ESMALTE BASE AGUA, PARA DELINEAR LOS CAJONES DE ESTACIONAMIENTO EN PLANTA BAJA, SOTANO Y ESTACIONAMIENTO EXTERIOR DEL INMUEBLE DEL CONEVAL, INCLUYE: LIMPIEZA, MATERIALES, HERRAMIENTAS ASÍ COMO TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO ANTES MENCIONADO HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | 300 | ML |
| 4.1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA NUMERAR LOS CAJONES DE ESTACIONAMIENTO DEL INMUEBLE DEL CONEVAL EN COLOR AMARILLO TRANSITO Y NEGRO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS ASÍ COMO TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO ANTES MENCIONADO HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | 45 | SEÑALAMIENTO |
| 4.2 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA INDICAR CAJON DE ESTACIONAMIENTO PARA USO EXCLUSIVO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN COLOR AMARILLO TRANSITO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS ASÍ COMO TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO ANTES MENCIONADO HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | 1 | SEÑALAMIENTO |
| 4.3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, INDICANDO PUNTO DE REUNION DE PROTECCION CIVIL, EN ESTACIONAMIENTO EXTERIOR EN COLOR VERDE Y BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, ASÍ COMO TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO ANTES MENCIONADO HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | 1 | SEÑALAMIENTO |
| 4.4 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, EN TUBERIAS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS, EN COLOR ROJO, ETIQUETANDO CON FLECHAS EL FLUJO DE LAS MISMAS, UBICADAS EN SOTANO, PLANTA BAJA Y VERTICAL DE SALIDA DE PLANTA DE EMERGENCIA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS ASÍ COMO TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO ANTES MENCIONADO HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | 1 | SERVICIO |
| 4.5 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, EN TUBERIAS DE AGUA POTABLE, EN COLOR VERDE, ETIQUETANDO CON FLECHAS EL FLUJO DE LAS MISMAS, UBICADAS EN SOTANO Y PLANTA BAJA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS ASÍ COMO TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO ANTES MENCIONADO HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | 1 | SERVICIO |
| 4.6 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, EN TUBERIAS HIDROSANITARIAS, EN COLOR VERDE, ETIQUETANDO CON FLECHAS EL FLUJO DE LAS MISMAS, UBICADAS EN SOTANO Y PLANTA BAJA, INDICANDO RESIDUOS DE BAJO RIESGO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS ASÍ COMO TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO ANTES MENCIONADO HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | 1 | SERVICIO |
| NUMERAL | DESCRIPCION Y/O CONCEPTO | CANTIDAD REQUERIDA | UNIDAD DE MEDIDA |
| “MANTENIMIENTO DE INTERIORES” |
| 5 | ESMERILADO DE PUERTA DE CRISTAL DE 2.00 X .95, UBICADA EN EL PRIMER PISO, CONSIDERANDO LOS DISEÑOS EXISTENTES. INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, ASÍ COMO TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO ANTES MENCIONADO HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | 1 | PIEZA |
| 5.1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PELICULA TRANSPARENTE CON FILTRO SOLAR EN CRISTALES FRONTALES DEL INMUEBLE DEL CONEVAL, DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 1.67 DE ALTURA X 1.20 DE ANCHO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LOS VIDRIOS, MATERIALES, ASÍ COMO TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO ANTES MENCIONADO HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | 24 | PIEZA |
| 5.2 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PELICULA TRANSPARENTE CON FILTRO SOLAR EN CRISTALES DE LA PARTE TRASERA DEL INMUEBLE DEL CONEVAL, DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 1.75 DE ALTURA X 1.18 DE ANCHO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LOS VIDRIOS, MATERIALES, ASÍ COMO TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO ANTES MENCIONADO HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | 48 | PIEZA |
| 5.3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PELICULA TRANSPARENTE CON FILTRO SOLAR EN CRISTALES DE ACCESO PRINCIPAL DEL INMUEBLE DEL CONEVAL, DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 1.47 DE ALTURA X 2.83 DE ANCHO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LOS VIDRIOS, MATERIALES, ASÍ COMO TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO ANTES MENCIONADO HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | 6 | PIEZA |
| 5.4 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PELICULA TRANSPARENTE EN CRISTALES EN LOS LUGARES QUE INDIQUE EL CONEVAL A TRAVÉS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 1.90 DE ALTURA X .68 DE ANCHO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LOS VIDRIOS, MATERIALES, ASÍ COMO TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO ANTES MENCIONADO HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | 67 | PIEZA |
| 5.5 | SUMINISTRO Y COLOCACION JUEGO DE PUERTA CORREDIZA EN MADERA TIPO TAMBOR DE 1.15 LARGO X .50 ALTO, BARNIZADA EN COLOR A LOS MUEBLES EXISTENTES, EN LOS LUGARES QUE INDIQUE EL CONEVAL A TRAVÉS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ASÍ COMO TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | 32 | JUEGO |
| 5.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GANCHOS PARA EXTINTORES, EN LOS LUGARES QUE INDIQUE EL CONEVAL A TRAVÉS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, ASÍ COMO TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO ANTES MENCIONADO HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | 25 | PIEZA |
| 5.7 | FIJACION DEL SISTEMA DE PALANCA CONTRA INCENDIO, UBICADA EN EL PISO 1, INCLUYE: MATERIALES, ASÍ COMO TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO ANTES MENCIONADO HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | 1 | SERVICIO |
| 5.8 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE TABLAROCA DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS ANCHO .52 X LARGO 2.49, EN EL PISO 1, INCLUYE: PINTURA EN COLOR BLANCO, MATERIALES, ASÍ COMO TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO ANTES MENCIONADO HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | 1 | SERVICIO |
| 5.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA PARA PUERTA DE ACERO DE ACOMETIDA ALECTRICA, NIVELACION DE PUERTA, COMPOSTURA DE BISAGRAS Y SUMINISTRO DE ACRILICO DE 30X30 CMS., INCLUYE: MATERIALES, ASÍ COMO TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO ANTES MENCIONADO HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | 1 | SERVICIO |
| 5.10 | REPARACION DE PUERTA CORREDIZA DE ALUMINIO EN PRIMER PISO, CONSISTENTE EN INSTALACION DE JALADERA, INCLUYE: MATERIALES, ASÍ COMO TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO ANTES MENCIONADO HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | 1 | SERVICIO |
| 5.11 | CAMBIO DE FALSO PLAFON RETICULAR (GALLETAS) EN LOS LUGARES QUE INDIQUE EL CONEVAL A TRAVÉS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, INCLUYE: RETIRO DE PLAFON EN MAL ESTADO, REPOSICION CON PLAFON NUEVO, PINTADO EN COLOR BLANCO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, ASÍ COMO TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO ANTES MENCIONADO HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | 15 | PIEZA |
| 5.12 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LOZETA CERAMICA EN PISO DE ELEVADOR, EN COLOR BLANCO DE 30X30 CMS. INCLUYE: MATERIALES, ASÍ COMO TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO ANTES MENCIONADO HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | 1 | SERVICIO |
| 5.13 | PULIDO DE PANELES DE CABINA DE ELEVADOR, INCLUYE: MATERIALES, ASÍ COMO TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO ANTES MENCIONADO HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | 1 | SERVICIO |
| 5.14 | RETIRO DE REJA, INSTALADA EN ALMACÉN DEL SÓTANO DE 2.60 METROS DE LARGO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RETIRO DE LOS DESECHOS DE LAS INSTALACIONES DEL CONEVAL, MATERIALES, ASÍ COMO TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO ANTES MENCIONADO HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | 1 | SERVICIO |
| 5.15 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REPISA EN MADERA TIPO TAMBOR DE 1.10 DE LARGO X .30 DE ANCHO BARNIZADA EN COLOR NATURAL, SOPORTADA AL MURO CON TORNILLERIA EXPANSIVA Y MENSULAS DE MADERA, INCLUYE: REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, ASÍ COMO TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO ANTES MENCIONADO HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | 3 | PIEZA |
| 5.16 | MANTENIMIENTO A PUERTAS SOLIDAS DE BAÑOS Y COCINETAS, QUE CONSISTE EN FIJACION DE CHAPETONES DE JALADERAS, ENGRASADO Y AJUSTE DE BRAZO HIDRAULICO, UBICADAS EN LOS PISOS 1, 2, Y 3 DEL INMUEBLE DEL CONEVAL, INCLUYE: MATERIALES, ASÍ COMO TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO ANTES MENCIONADO HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | 9 | SERVICIO |
| NUMERAL | DESCRIPCION Y/O CONCEPTO | CANTIDAD REQUERIDA | UNIDAD DE MEDIDA |
| “MANTENIMIENTO DE EXTERIORES” |
| 6 | MANTENIMIENTO A IMPERMEABILIZACION EXISTENTE EN EL INMUEBLE DEL CONEVAL, PREFABRICADO FESTERMIP 10 APP PS 4.0 MM CON REFUERZO POLIESTER DE LA MCA. FESTER, ACABADO APARENTE CON GRAVILLA ROJA, ADHERIDO POR TERMOFUSION, INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, ASÍ COMO TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO ANTES MENCIONADO HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. EN CASO DE REQUERIRSE, REPONER POR EL MISMO TIPO DE IMPERMEABLE LAS PARTES QUE SE ENCUENTREN DAÑADAS. | 400 | M2 |
| 6.1 | MANTENIMIENTO A CANALÓN DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DE 0.15 DE ALTO X 20 CMS. DE ANCHO, EN VENTANA DE 30M DE LARGO, CONSISTENTE EN DESAZOLVE, NIVELACIÓN Y SOPORTE DEL MISMO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | 1 | SERVICIO |

EL LICITANTE ADJUDICADO, DEBERÁ GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LA EJECUCION DEL “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CONSERVACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL CONEVAL” DE CONFORMIDAD AL ANEXO TÉCNICO.

El licitante adjudicado, deberá de entregar a “EL CONEVAL” a través de la Dirección de Administración y Finanzas, escrito a bajo protesta de decir verdad, indicando que los materiales que oferta para la ejecución del servicio cumplen con el grado de integración nacional o el correspondiente a los casos de excepción que establezca la Secretaría de Economía, de conformidad a lo establecido en el acuerdo por el que se establecen las reglas para la determinación y acreditación del grado de contenido nacional, tratándose de procedimientos de contratación de carácter nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo del 2000 y sus reformas del 12 de julio de 2004 y del 4 de enero del 2007, emitida por la Secretaría de Economía.

El licitante adjudicado, deberá de entregar a “EL CONEVAL” a través de la Dirección de Administración y Finanzas, escrito bajo protesta de decir verdad, indicando que los bienes que oferta cumplen con las NORMAS MEXICANAS NOM-050-SCFI-2004, NOM-001-SEDE-2012, NORMA IEC-60439-1 y CERTIFICACIÓN ANCE, además de las Normas de referencia aplicables en atención a lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento y de conformidad con los artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

El licitante adjudicado, deberá de entregar a “EL CONEVAL” a través de la Dirección de Administración y Finanzas, escrito bajo protesta de decir verdad, indicando que los materiales a utilizar son de PRODUCCIÓN ORIGINAL Y NUEVOS.

El licitante adjudicado, deberá de entregar a “EL CONEVAL” a través de la Dirección de Administración y Finanzas, escrito bajo protesta de decir verdad, manifestando que la garantía de cada uno de los materiales que oferta para la ejecución del servicio será de doce meses en todas las partidas que conforman el ANEXO TÉCNICO, en todas sus partes, contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos, iniciando a partir de la fecha de entrega y aceptación de los mismos por parte de “EL CONEVAL”.

El licitante adjudicado, deberá realizar la ejecución del servicio, así como la limpieza posterior a los trabajos realizados en cada una de las actividades correspondientes al ANEXO TÉCNICO.

Los acarreos de los materiales que serán desinstalados, podrán ser extraídos de “EL CONEVAL”, sin costo alguno para “EL CONEVAL”, previa autorización de la Dirección de Administración y Finanzas.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El licitante participante, deberá presentar dentro de su propuesta técnica el cronograma de actividades a realizar, considerando la fecha de inicio y termino (establecido por “EL CONEVAL” a través de la Dirección de Administración y Finanzas en el apartado de plazos y condiciones de entrega del servicio), señalando el tiempo y los materiales a utilizar en cada uno de los conceptos que integran el ANEXO TÉCNICO, el cual será verificado por la Dirección de Administración y Finanzas.

| N° | CONCEPTO | FECHA DE CONCLUSIÓN DE ACTIVIDAD | MATERIALES A UTILIZAR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EQUIPOS Y SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | 28/07/2014 |  |
| 1.1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |
| 2 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 30/07/2014 |  |
| 2.1 |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  |
| 2.5 |  |  |  |
| 2.6 |  |  |  |
| 3 | INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS | 29/08/2014 |  |
| 3.1 |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  |
| 3.5 |  |  |  |
| 3.6 |  |  |  |
| 3.7 |  |  |  |
| 3.8 |  |  |  |
| 4 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA | 08/08/2014 |  |
| 4.1 |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  |
| 4.4 |  |  |  |
| 4.5 |  |  |  |
| 4.6 |  |  |  |
| 5 | MANTENIMIENTO DE INTERIORES | 29/08/2014 |  |
| 5.1 |  |  |  |
| 5.2 |  |  |  |
| 5.3 |  |  |  |
| 5.4 |  |  |  |
| 5.5 |  |  |  |
| 5.6 |  |  |  |
| 5.7 |  |  |  |
| 5.8 |  |  |  |
| 5.9 |  |  |  |
| 5.10 |  |  |  |
| 5.11 |  |  |  |
| 5.12 |  |  |  |
| 5.13 |  |  |  |
| 5.14 |  |  |  |
| 5.15 |  |  |  |
| 5.16 |  |  |  |
| 6 | MANTENIMIENTO DE EXTERIORES | 16/07/2014 |  |
| 6.1 |  |  |  |

El licitante adjudicado, deberá cumplir con el cronograma de actividades previamente acordado con “EL CONEVAL”, a través de la Dirección de Administración y Finanzas

Los servicios señalados en el cronograma de actividades se podrán adelantar en caso de ser necesario, previa autorización de “EL CONEVAL” a través de la Dirección de Administración y Finanzas, pero no se podrán retrasar sin justificación alguna, la cual deberá ser por escrito con un mínimo de 5 días de antelación. En caso de ser imputable al licitante adjudicado se le aplicará una penalización del 5% por día de retraso del trabajo no realizado.

El licitante adjudicado, deberá de entregar mediante escrito a “EL CONEVAL” a través de la Dirección de Administración y Finanzas, una bitácora fotográfica en formato PDF, del antes y después de la instalación de los equipos en disco CD y/o DVD, es requisito la entrega de esta bitácora para que “EL CONEVAL”, pueda realizar el pago correspondiente.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL LICITANTE ADJUDICADO

El licitante adjudicado, al inicio del servicio deberá de entregar a “EL CONEVAL” a través de la Dirección de Administración y Finanzas, escrito bajo protesta de decir verdad, manifestando que el personal que realizara el servicio se encuentra registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), indicando que “EL CONEVAL”, no será responsable en caso de accidentes por realizar los trabajos durante el servicio objeto del presente ANEXO TÉCNICO.

Al concluir el servicio requerido de acuerdo con el cronograma de actividades establecido por “EL CONEVAL”, deberá informar a la Dirección de Administración y Finanzas, para que esta verifique la ejecución del servicio, de lo contrario se tomará como servicio no realizado.

Al final del servicio deberá presentar a la Dirección de Administración y Finanzas, a través del Departamento de Servicios Generales de “EL CONEVAL” que mediante un escrito relacione todos y cada uno de los materiales que utilizó para llevar a cabo el servicio, dicha área verificará la existencia y calidad de los materiales contenidos en la relación manifestando mediante constancia de cumplimiento total de obligaciones contractuales.

Realizara todas las pruebas necesarias ante el personal que designe “EL CONEVAL” a través de la Dirección de Administración y Finanzas, para confirmar la correcta ejecución del servicio.

Al inicio del servicio, deberá de entregar mediante escrito a “EL CONEVAL” a través de la Dirección de Administración y Finanzas, los números telefónicos, correos electrónicos y los datos de sus oficinas administrativas, con la finalidad de tener una respuesta inmediata (no mayor a tres horas) en cualquier emergencia durante el tiempo que dure el servicio objeto del presente ANEXO TÉCNICO.

ACCESO DEL LICITANTE ADJUDICADO A LAS INSTALACIONES DEL CONEVAL

- Deberá registrarse en la bitácora de visitas, ubicada en la caseta de vigilancia de “EL CONEVAL”, portando en todo momento su gafete de identificación.

- Deberá presentarse al Departamento de Servicios Generales de “EL CONEVAL”, al iniciar los trabajos de acuerdo al cronograma de actividades, para la supervisión correspondiente.

- Deberá retirar la basura que se origine por la realización de los trabajos, previa autorización de la Dirección de Administración y Finanzas.

- No dejará objetos peligrosos, ni herramientas al alcance del personal de “EL CONEVAL”.

- Deberá conducirse con honradez, responsabilidad y decoro dentro de las instalaciones de “EL CONEVAL”

- Deberá informar por escrito al Departamento de Servicios Generales de “EL CONEVAL” los motivos y/o causas de fuerza mayor, en caso de que no pueda realizar los trabajos establecidos en el ANEXO TÉCNICO y programados en el cronograma de actividades.

- Se obliga a responder ante “EL CONEVAL” a través de la Dirección de Administración y Finanzas, por todos los daños y perjuicios que se ocasionen derivados de la ejecución del servicio objeto del presente ANEXO TÉCNICO por negligencia e impericia técnica, así como por las pérdidas o sustracciones de bienes que sean imputables a su personal.

- Enviará personal técnico especializado, a las instalaciones de “EL CONEVAL” a través de la Dirección de Administración y Finanzas, en horario de lunes a sábado de 09:30 a 19:00 horas durante la vigencia del contrato. Donde realizará los trabajos solicitados en el ANEXO TÉCNICO, los cuales deberán reportarse y anotar su asistencia de entrada y salida en la bitácora de visitas en el área de vigilancia, deberán portar en todo momento, el gafete de visitante, otorgado por “EL CONEVAL” a través de la Dirección de Administración y Finanzas.

- EL CONEVAL a través de la Dirección de Administración y Finanzas, autorizará el ingreso, únicamente al personal del licitante adjudicado que se identifique plenamente como trabajador.

PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA DEL SERVICIO

La prestación del servicio requerido se comprenderá a partir de la formalización del contrato y hasta el 31 de diciembre de 2014.

El licitante adjudicado deberá cumplir las descripciones y conceptos a realizar, de acuerdo al cronograma de actividades, que determine “EL CONEVAL” a través de la Dirección de Administración y Finanzas, de acuerdo a los servicios requeridos en el ANEXO TÉCNICO, considerando como fecha máxima para la entrega del mismo.

| DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CRONOGRAMA | FECHA MAXIMA DE ENTREGA |
| --- | --- | --- |
| “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CONSERVACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL CONEVAL” | 1,1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,2,2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,6 y 6.1 | 30/07/2014 |
|  | 3,3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7,3.8,4,4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,5,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6,5.7,5.8,5.9,5.10,5.11,5.12,5.13,5.14,5.15 y 5.16 | 29/08/2014 |

Devoluciones: Si se comprueban vicios ocultos o defectos de fabricación por causas imputables al licitante adjudicado y dentro del periodo de garantía, que se computara a partir de la entrega del servicio, “EL CONEVAL” a través de la Dirección de Administración y Finanzas, solicitará la sustitución de los mismos, en cuyo caso el licitante adjudicado se obliga a reponer a “EL CONEVAL” a través de la Dirección de Administracion y Finanzas, sin condición alguna y sin costo, los materiales y/o trabajos reportados originalmente por “EL CONEVAL” a través de la Dirección de Administración y Finanzas, en un plazo que no excederá de 5 (cinco) días naturales contados a partir de la notificación de dicha devolución.

MECANISMOS DE ADMINISTRACION, VERIFICACION Y ACEPTACION DEL SERVICIO

En el caso que el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CONSERVACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL CONEVAL” no sea con la calidad y especificaciones solicitadas, previa verificación del área requirente, éste no se aceptará y se considerará como servicio no realizado.

Todo ello de conformidad al Art. 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Para la revisión, “EL CONEVAL”, a través de la Dirección de Administración y Finanzas verificará que se haya recibido de acuerdo con las especificaciones y descripciones que forman parte del presente ANEXO TÉCNICO, en caso contrario, se entregarán a “EL PROVEEDOR” adjudicado las observaciones y recomendaciones. “EL PROVEEDOR” adjudicado contará con 5 días naturales después de la emisión del oficio de observaciones y recomendaciones para realizar las modificaciones, al cabo de esos días, como máximo, deberá entregar nuevamente el servicio a entera satisfacción de “EL CONEVAL” a través de la Dirección de Administración y Finanzas.

Si una vez recibido el servicio a entera satisfacción, “EL CONEVAL”, a través de la Dirección de Administración y Finanzas, considera que se encuentran a su entera satisfacción, se formalizará por medio del escrito de aceptación, como mecanismo de verificación, donde se hará constar que cumplen con las especificaciones descritas en el presente ANEXO TÉCNICO.

Al concluir el contrato, la Dirección de Administración y Finanzas elaborará la constancia de cumplimiento total de obligaciones contractuales, en donde se dejará constancia del servicio recibido a entera satisfacción por parte de “EL CONEVAL”, todo ello de conformidad a lo establecido en el articulo 103 inciso b) del Reglamento de la LAASSP y el presente ANEXO TÉCNICO.

CONDICIONES GENERALES

La Dirección de Administración y Finanzas de “EL CONEVAL” será el área responsable de verificar el servicio establecido en el presente “ANEXO TÉCNICO” del contrato respectivo

ANEXO DOS

“ACREDITACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL”

_______________________ manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con las facultades suficientes para suscribir las propuestas de la presente invitación a cuando menos tres personas  a nombre y representación de _______________________________

Entidad contratante: CONEVAL.- DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN.

Número de procedimiento de INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS: N° IA-020VQZ001-N61-2014

## DATOS DEL LICITANTE

| RFC | NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DOMICILIO DEL LICITANTE Calle y Número | Colonia | C.P. |
|  | Delegación o Municipio | Entidad Federativa | Teléfono |
|  | Fax | Correo Electrónico |  |

## (B)PERSONAS MORALES

| NÚMERO Y FECHA DE ESCRITURA PÚBLICA | NOTARIO PÚBLICO Nombre | Número | Lugar |
| --- | --- | --- | --- |
| RELACIÓN DE LOS ACCIONISTAS (Apellido Paterno, Materno, Nombre (s) |
| DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA |
| REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA |

D A T O S  D E L  A P O D E R A D O  O   R E P R E S E N T A N T E  L E G A L

(Apellido Paterno, Materno, Nombre (s

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades

| NÚMERO Y FECHA DE LA ESCRITURA PÚBLICA |
| --- |
| NOTARIO PÚBLICO Nombre | Número | Lugar |

Lugar y Fecha

Protesto lo necesario

Firma del Representante Legal

o Persona Facultada

NOTA:	En caso de ser persona física, únicamente llenar el apartado (A)

En caso de ser persona moral, llenar apartados (A) y (B)

ANEXO TRES

ESCRITO PARA PARTICIPACIÓN EN APERTURA DE PROPOSICIONES

México, D.F. a __ de ___________________ del 2014.

LIC. DANIEL GUTIÉRREZ CRUZ

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN

Blvd. Adolfo López Mateos No. 160,

Col. San Ángel Inn, Del. Álvaro Obregón.

México D.F.   C.P. 01060

En relación a la CONVOCATORIA de INVITACIÓN N° IA-020VQZ001-N61-2014, para el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CONSERVACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL CONEVAL”, el suscrito __________ (nombre del representante legal), en mi calidad de representante legal de la (empresa), comparezco ante usted, para declarar bajo protesta de decir verdad: que conforme a lo que establece el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 39 y 48 de su reglamento, es el interés de mi representada intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, a celebrarse en la CONVOCATORIA de la INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS citada al rubro así como que cuento con facultades suficientes para comprometerme a nombre de mi representada.

| No. de INVITACIÓN: Registro Federal de Contribuyentes: |
| --- |
| Domicilio: |
| Calle y número: |
| Colonia: | Delegación o Municipio: |
| Código Postal: | Entidad federativa: |
| Teléfonos: | Fax: |
| Correo Electrónico: |
| No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: | Fecha: |
| Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fé de la misma: Fecha y datos de inscripción en el Registro Público de Comercio: |
| Relación de accionistas.- |
| Apellido Paterno: | Apellido Materno: | Nombre(s) |
| Descripción del objeto social: |
| Reformas al acta constitutiva: |
| Nombre del apoderado o representante: |
| Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades: |
| Escritura pública número: | Fecha: |
| Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó: |

(Lugar y Fecha)

Protesto lo necesario.

(Nombre, cargo y firma del Representante Legal o Persona Facultada.)

Nota: En caso de solicitar aclaraciones a la presente CONVOCATORIA, deberá entregar el presente anexo en la Junta de Aclaraciones.

ANEXO CUATRO

LUGAR Y FECHA

LIC. DANIEL GUTIÉRREZ CRUZ

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN

Blvd. Adolfo López Mateos N° 160,

Col. San Ángel Inn, Del. Álvaro Obregón

México, D.F., C.P. 01060

P R E S E N T E

En cumplimiento con los requisitos establecidos en la CONVOCATORIA de Invitación a cuando menos tres personas INVITACIÓN N° IA-020VQZ001-N61-2014, para el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CONSERVACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL CONEVAL”. Declaro bajo protesta de decir verdad, que el Licitante ______________________________, a quien represento, es de nacionalidad mexicana.

Protesto lo necesario

Nombre y Firma del Representante Legal o

Persona Facultada

ANEXO CINCO

LUGAR Y FECHA

LIC. DANIEL GUTIÉRREZ CRUZ

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN

Blvd. Adolfo López Mateos N° 160,

Col. San Ángel Inn, Del. Álvaro Obregón

México, D.F., C.P. 01060

P R E S E N T E

En cumplimiento con los requisitos establecidos en la CONVOCATORIA de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas INVITACIÓN N° IA-020VQZ001-N61-2014, para el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CONSERVACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL CONEVAL”. Declaro bajo protesta de decir verdad, que el Licitante _____________________, a quien represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 50 y antepenúltimo párrafo del artículo 60 de la LAASSP, relativo de no adeudar multas impuestas en términos del artículo 59 de la referida LAASSP.

Protesto lo necesario

Nombre y Firma del Representante Legal o

Persona Facultada

ANEXO SEIS

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

LUGAR Y FECHA

LIC. DANIEL GUTIÉRREZ CRUZ

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN

Blvd. Adolfo López Mateos N° 160,

Col. San Ángel Inn, Del. Álvaro Obregón

México, D.F., C.P. 01060

P R E S E N T E

En cumplimiento con los requisitos establecidos en la CONVOCATORIA de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas INVITACIÓN N° IA-020VQZ001-N61-2014, para el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CONSERVACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL CONEVAL”. Declaro bajo protesta de decir verdad, que el Licitante _____________________, a quien represento, que por si mismo o a través de interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas, para que los servidores públicos de “EL CONEVAL”, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones ventajosas con relación a los demás participantes.

Protesto lo necesario

Nombre y Firma del Representante Legal o

Persona Facultada

ANEXO SIETE

FORMATO DE MIPYMES

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL”.

LIC. DANIEL GUTIÉRREZ CRUZ

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN

Blvd. Adolfo López Mateos N° 160,

Col. San Ángel Inn, Del. Álvaro Obregón

México, D.F., C.P. 01060

P R E S E N T E

______de___________de_____________(1)

Me refiero al procedimiento __________(3)______No. _______(4)___________en el que mi representada, la empresa ____________(5)___________ participa a través de fa propuesta que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por los "Lineamientos para fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal", declaro bajo protesta decir verdad, que mi representada pertenece al sector _______(6)_______, cuenta con _________(7)_____________empleados de planta registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y con ______(8)________ personas subcontratadas y que el monto de las ventas anuales de mi representada es de __________(9)_____________ obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. Considerando lo anterior, mi representada se encuentra en el rango de una empresa _______(10)__________ atendiendo a lo siguiente:

| Estratificación |
| --- |
| Tamaño (10) | Sector (6) | Rango de número de trabajadores (7) + (8) | Rango de monto de ventas anuales (mdp) (9) | Tope máximo combinado |
| Micro | Todas | Hasta 10 | Hasta $4 | 4.6 |
| Pequeña | Comercio | 11 hasta 30 | Desde $4.01 hasta $100 | 93 |
|  | Industria y Servicios | Desde 11 hasta 50 | Desde $4.01 hasta $100 | 95 |
| Mediana | Comercio, | Desde 31 hasta 100 | $100.01 Hasta $250 | 235 |
|  | Servicios | Desde 51 hasta 100 |  |  |
|  | Industria | Desde 51 hasta 250 | $100.01 Hasta $250 | 250 |

*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%)

(7) (8) El número de trabajadores será el que resulte de la sumatoria de los puntos (7) y (8)

(10) El Tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de la empresa = (Número de trabajadores) X 10% + (Monto de Ventas Anuales) X 90% el cual debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado de su categoría.

Asimismo, manifiesto, bajo protesta de .decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es: ____(11)_______; Y QUE EL Registro Federal de Contribuyentes de (los) fabricante (s) de lso bienes que integran mi oferta, es (son):_(12)___

Sin más por el momento, quedo de usted y a su apreciable consideración.

### ATENTAMENTE

_________________________________

Nombre y Firma del Representante Legal o

Persona Facultada

FORMATO 7

(INSTRUCTIVO DE LLENADO)

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

| 1 | Señalar la fecha de suscripción del documento. |
| --- | --- |
| 2 | Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante |
| 3 | Precisar el procedimiento de que se trate, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa |
| 4 | Indicar el número respectivo del procedimiento |
| 5 | Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa. |
| 6 | Indicar con letra el sector al que pertenece (Industria, Comercio o Servicios) |
| 7 | Anotar el número de trabajadores de planta inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. |
| 8 | En su caso, anotar el número de personas subcontratadas. |
| 9 | Señalar el rango de monto de ventas anuales en millones de pesos (mdp), conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. |
| 10 | Señalar con letra el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme a la fórmula anotada al pie del cuadro de estratificación. |
| 11 | Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del Licitante. |
| 12 | Cuando el procedimiento tenga pro objeto la adquisisicón de bienes y el licitante y fabricante sean personas distintas, indicar el Registro Federal de Contribuyentes de (los) fabricante (s) de lso biens que integra la oferta. |
| 13 | Anotar el nombre y firma del Representante de la empresa licitante |

El licitante que resulte adjudicatario del contrato presentará la documentación que acredite lo manifestado en su escrito. Esta documentación consistirá en las copias de su última declaración anual de impuestos y de la constancia del último pago de cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

ANEXO OCHO

LUGAR Y FECHA

LIC. DANIEL GUTIÉRREZ CRUZ

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN

Blvd. Adolfo López Mateos N° 160,

Col. San Ángel Inn, Del. Álvaro Obregón

México, D.F., C.P. 01060

P R E S E N T E

Original de Currículum, bajo protesta de decir verdad, de “EL LICITANTE”, que incluya entre otros la estructura organizacional, plantilla de personal, infraestructura propia o de terceros que garantice la entrega del servicio, que acredite su experiencia y capacidad técnica con relación al servicio requerido, anexando relación de los contratos suscritos con otras empresas o entidades gubernamentales, así como la liberación o cancelación de la garantía de cumplimiento o que acredite el cumplimiento de contratos, de acuerdo a lo señalado en la CONVOCATORIA de INVITACIÓN N° IA-020VQZ001-N61-2014, para el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CONSERVACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL CONEVAL”

| CURRICULUM DEL LICITANTE: |  |
| --- | --- |
| Plantilla de personal |

### ATENTAMENTE

_________________________________

Nombre y Firma del Representante Legal o

Persona Facultada

ANEXO NUEVE

LUGAR Y FECHA

LIC. DANIEL GUTIÉRREZ CRUZ

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN

Blvd. Adolfo López Mateos N° 160,

Col. San Ángel Inn, Del. Álvaro Obregón

México, D.F., C.P. 01060

P R E S E N T E

En cumplimiento con los requisitos establecidos en la CONVOCATORIA de Invitación a cuando menos tres personas INVITACIÓN N° IA-020VQZ001-N61-2014, para el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CONSERVACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL CONEVAL”. Manifiesto la conformidad de que el Licitante ______________________________, a quien represento, que “EL CONEVAL” realice las visitas de inspección que considere necesarias a sus instalaciones, en cualquier tiempo, a fin de verificar que cuenta con la estructura requerida y la capacidad de cumplir con la obligación en caso de resultar adjudicado.

Protesto lo necesario

Nombre y Firma del Representante Legal o

Persona Facultada

ANEXO DIEZ

LUGAR Y FECHA

LIC. DANIEL GUTIÉRREZ CRUZ

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN

Blvd. Adolfo López Mateos N° 160,

Col. San Ángel Inn, Del. Álvaro Obregón

México, D.F., C.P. 01060

P R E S E N T E

En cumplimiento con los requisitos establecidos en la CONVOCATORIA de Invitación a cuando menos tres personas INVITACIÓN N° IA-020VQZ001-N61-2014, para el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CONSERVACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL CONEVAL”. Manifiesto de que el Licitante ______________________________, a quien represento, que “EL CONEVAL” que no se cuenta con algún impedimento de carácter penal, civil, fiscal, o administrativo, determinado por autoridad competente que le impida participar en procedimientos de contratación de esta naturaleza.

Protesto lo necesario

Nombre y Firma del Representante Legal o

Persona Facultada

ANEXO ONCE

LUGAR Y FECHA

LIC. DANIEL GUTIÉRREZ CRUZ

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN

Blvd. Adolfo López Mateos N° 160,

Col. San Ángel Inn, Del. Álvaro Obregón

México, D.F., C.P. 01060

P R E S E N T E

En cumplimiento con los requisitos establecidos en la CONVOCATORIA de Invitación a cuando menos tres personas INVITACIÓN N° IA-020VQZ001-N61-2014, para el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CONSERVACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL CONEVAL”, declaro bajo protesta de decir verdad, que el Licitante ______________________________, a quien represento, estar enterado y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 53 y 54 de la LAASSP, para que, en el caso de presentarse atrasos en el cumplimiento de la entrega del servicio, en las fechas pactadas, incumplimiento a cualquiera de las obligaciones contenidas en el contrato, ambas imputables a “EL PROVEEDOR”, se aplicarán las penas convencionales, y en su caso el inicio del procedimiento respectivo para hacer efectiva proporcionalmente la garantía de cumplimiento del contrato.

Protesto lo necesario

Nombre y Firma del Representante Legal o

Persona Facultada

ANEXO DOCE

LUGAR Y FECHA

LIC. DANIEL GUTIÉRREZ CRUZ

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN

Blvd. Adolfo López Mateos N° 160,

Col. San Ángel Inn, Del. Álvaro Obregón

México, D.F., C.P. 01060

P R E S E N T E

Con el objeto de dar cumplimiento al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y de conformidad con la regla I.2.1.16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2013, y con el propósito de cumplir con los requisitos de información establecidos por la ley, y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, proporciono la siguiente información:

1.- Lugar y fecha: _______________________________________________________________________

2.- Nombre, Denominación de la Empresa o Razón Social: ______________________________________________________________________________________

3.- Clave del Registro Federal de Contribuyentes de la Empresa: __________________________________

4.- Domicilio Fiscal de la empresa: __________________________________________________________

Calle:________________________ Colonia: ___________, Delegación: ________________________

Código Postal:_______________, Teléfonos: ______________________________________________

5.- Actividad Preponderante de la Empresa: ___________________________________________________

6.- Nombre del Representante Legal: ________________________________________________________

7.- Clave del Registro Federal de Contribuyentes del Representante Legal: _________________________

8.- Tipo de Contratación: Prestación de Servicios:______________________________________________

9.- Manifiesto bajo protesta de decir verdad que a la fecha del presente escrito mi representada:__________

1. Ha cumplido con sus obligaciones en materia de inscripción al RFC, a que se refieren el CFF y su Reglamento, que el RFC está activo y el domicilio fiscal localizado.

2. Se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la presentación de la declaración anual correspondiente al último ejercicio fiscal por el que se encuentre obligado del ISR e IETU y se encuentra al corriente en la presentación de los pagos provisionales del ISR, IETU y retenciones del ISR por salarios, así como pagos definitivos del IVA y del IEPS; del ejercicio fiscal en el que solicita la opinión.

3. No tienen créditos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales, distintos a ISAN e ISTUV, entendiéndose por impuestos federales, el ISR, IVA, IMPAC, IETU, IDE, IEPS, impuestos generales de importación y de exportación y sus accesorios. Así como créditos fiscales firmes, relacionados con la obligación de pago de las contribuciones, y de presentación de declaraciones, solicitudes, avisos, informaciones o expedición de constancias y comprobantes fiscales.

4. Tratándose de contribuyentes que hubieran solicitado autorización para pagar a plazos o hubieran interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentren garantizados conforme al artículo 141 del CFF, con excepción de lo dispuesto en la regla I.2.19.1.

5. En caso de contar con autorización para el pago a plazo, que no han incurrido en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 66-A, fracción IV del CFF.

6.  En el caso que existan créditos fiscales firmes manifestará que se compromete a celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagarlos con los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública que se pretenda contratar, en la fecha en que las citadas autoridades señalen, en este caso, se estará a lo establecido en la regla II.2.1.11.

PROTESTO LO NECESARIO, CONOCIENDO LOS ALCANCES DE LO AQUÍ DECLARADO.

Atentamente

PROTESTO LO NECESARIO.

(Nombre y firma del Representante Legal o Persona Facultada  y/o Persona Física)

Nota: El presente documento deberá transcribirse literalmente en hojas membretadas en el supuesto de ser persona moral y en supuesto de ser persona física  referir en la misma sus datos personales.

ANEXO TRECE

LUGAR Y FECHA

LIC. DANIEL GUTIÉRREZ CRUZ

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN

Blvd. Adolfo López Mateos N° 160,

Col. San Ángel Inn, Del. Álvaro Obregón

México, D.F., C.P. 01060

P R E S E N T E

En cumplimiento con los requisitos establecidos en la CONVOCATORIA de Invitación a cuando menos tres personas INVITACIÓN N° IA-020VQZ001-N61-2014, para el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CONSERVACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL CONEVAL””. Declaro bajo protesta de decir verdad, que el Licitante ______________________________, a quien represento, de tener conocimiento del contenido del Modelo de Contrato.

Así mismo deberá anexar el modelo del contrato debidamente rubricado en cada una de sus páginas.

Protesto lo necesario

Nombre y Firma del Representante Legal o

Persona Facultada

ANEXO TRECE

CONTRATO PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DENOMINADO "____________________________________”, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DEL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL, REPRESENTADO POR LIC. DANIEL GUTIÉRREZ CRUZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL CONEVAL”; Y POR LA OTRA, LA SOCIEDAD DENOMINADA "____________________________________”, REPRESENTADA POR "____________________________________”, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PROVEEDOR”, Y QUE PARA EL EFECTO DE MANIFESTACIONES CONJUNTAS SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES" DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

1.- DECLARA “EL CONEVAL” bajo protesta de decir verdad, que:

I. El 20 de enero de 2004 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Desarrollo Social previniéndose en su Título Quinto, Capítulo II, artículo 81 la creación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social “EL CONEVAL” como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión.

II. El 24 de agosto de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se regula “EL CONEVAL” y el día 16 de julio de 2007 se publicó en el mismo medio su Estatuto Orgánico.

III. Que el 11 de noviembre de 2010, el H. Comité Directivo de “EL CONEVAL” aprobó el nombramiento del Lic. Daniel Gutiérrez Cruz como Director General Adjunto de Administración, como consta en el acuerdo número IV/2010-11-O/08 tomado en la Cuarta Sesión ordinaria del órgano colegiado referido. Además,  el Dr. Gonzalo Hernández Licona, Secretario Ejecutivo de “EL CONEVAL” con fundamento en los artículos 22 fracción VII y 59 fracción V de la Ley Federal de Entidades Paraestatales le otorgó Poder General para Actos de Administración para que represente a “EL CONEVAL” conforme al Instrumento Notarial número 25,845 que fue otorgado ante la fe del Notario Público número 12 del Distrito Federal, Licenciado Fernando Pérez Arredondo, asociado del notario número 119  Licenciado Arturo Pérez Negrete.

IV. Mediante solicitud de suministro, requisición de compra y contratación de servicios número REQ.DA._____________ recibida y firmada el día ____ de ____ de ______por Director General Adjunto de Administración, se informó que dentro del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal _________, específicamente en la partida presupuestal ____________ existe suficiencia presupuestal para cubrir la prestación económica que se genera con la suscripción de este contrato; situación que se corroboró con el contenido del oficio número ________________ de fecha ___ de ___ de _____, signado por la titular de la Dirección de Administración y Finanzas en donde medularmente informó que en la partida presupuestal ________existe suficiencia presupuestal número __________ para cubrir la prestación económica que se genera con la suscripción de este contrato.

V. El ___________ en su carácter de ______________ a través de ___________________ en su carácter de _______________ será responsable de administrar y verificar que los bienes o servicios contratados cuenten con los requisitos establecidos en el Anexo Técnico informando por escrito a la Dirección General Adjunta de Administración del posible incumplimiento que se pudiera presentar.

VI. De conformidad con lo previsto en los artículos ____________________ de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, las entidades podrán contratar servicios a través de Invitación a cuando menos tres personas por lo que esos preceptos son aplicables al presente contrato, aunado a que de conformidad con las DECLARACIONES del presente contrato, curriculum, la justificación para contratar los servicios y las cotizaciones presentadas y anexadas al expediente de contratación, las actividades desarrolladas por “EL PROVEEDOR” están plenamente relacionadas con los servicios objeto de este contrato, además garantiza que se reúnen las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, funcionamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

VII. Su Registro Federal de Contribuyentes es la clave CNE0508253Z4.

VIII. Señala como domicilio, para efectos de este contrato, el ubicado en Adolfo López Mateos número 160, Colonia San Ángel Inn, C. P. 01060, Delegación Álvaro Obregón, México, Distrito Federal.

2.- DECLARA “EL PROVEEDOR”, bajo protesta de decir verdad que:

I. Es una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes de la República Mexicana, de conformidad con ______________________________________________________________________________________________

II. De acuerdo a su objeto social tiene, entre otras actividades, las relativas a: "...______________________________________________________________________________________________...".

III. El ____________________ en su carácter de Representante Legal de __________________  cuenta con las facultades necesarias para obligarla en los términos y condiciones del presente contrato, de conformidad con el testimonio número _________________________________________

IV. El ___________________, en su carácter de ________________ de “EL PROVEEDOR”, manifiesta ser de nacionalidad _______________ y se identifica con _____________, expedido por ___________________y para efectos del presente contrato señala como domicilio legal de “EL PROVEEDOR” el ubicado en ________________________________________________________________________________________________, con número de teléfono ___________, con correo electrónico ____________

V. Está jurídicamente capacitado y cuenta con los elementos técnicos necesarios, los conocimientos, la experiencia profesional, los recursos y la infraestructura propia, suficiente y necesaria para obligarse en los términos y condiciones del presente instrumento.

VI. Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes con clave ____________.

VII. En términos de lo previsto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

VIII. No se encuentra dentro de alguno de los supuestos establecidos por cualquiera de las fracciones del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

IX. No se encuentra en el supuesto contenido en el penúltimo párrafo del artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, además de no encontrarse sancionados por la Secretaría de la Función Pública en términos del artículo 59 de la referida Ley.

X. Ha firmado declaración de integridad en el sentido de que se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de “EL CONEVAL” induzcan o alteren las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que alteren el orden de legalidad del procedimiento tendiente a su contratación.

XI. En términos del artículo 84 último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público manifiesta su conformidad de los servicios no se tendrán por recibidos o aceptados hasta en tanto “EL CONEVAL” manifieste por escrito la aceptación de los mismos.

XII. Se obliga a proporcionar la información y documentación relacionada con el presente contrato a la Secretaria de la Función Pública o el Órgano Interno de Control en el “EL CONEVAL” en términos de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 107 de su Reglamento.

XIII. Conoce el domicilio de “EL CONEVAL”.

XIV. Conoce plenamente el contenido y requisitos que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y las reglas generales de tipo administrativo, técnico y legal vigentes, que norman la celebración y ejecución del presente contrato, lo cual se observara en lo previsto y no previsto en el presente instrumento.

Expuesto lo anterior, “LAS PARTES” formalizan el presente contrato, al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO

“EL PROVEEDOR” se obliga con “EL CONEVAL” a prestarle eficazmente sus servicios consistentes en "_______________________________". Para la ejecución del presente objeto “EL PROVEEDOR” tendrá que cumplir con todos los requisitos y características estipulados en el Anexo Técnico que se adjuntan al presente contrato y que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- PRESTACIÓN DEL SERVICIO

“EL PROVEEDOR” se compromete a cumplir íntegramente con la totalidad de las acciones en las fechas establecidas en el Anexo Técnico, a contar con el personal técnico suficiente para cumplir en tiempo y forma con la prestación de los trabajos o servicios objeto de este contrato, constituyéndose como patrón de sus empleados y de ninguna manera intermediario de éstos ante “EL CONEVAL”, tal como se prevé en la CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA del presente instrumento.

“EL PROVEEDOR” entregará los bienes o realizará los servicios objeto del presente instrumento, garantizándolos por lo menos durante doce meses, contados a partir de la fecha de entrega y en el caso de no satisfacer la calidad, deberán ser repuestos por los que si cumplan con la calidad solicitada.

“EL PROVEEDOR” será el único responsable por la mala ejecución de los servicios así como del incumplimiento a las obligaciones previstas en este instrumento cuando no se ajuste al mismo, al igual de los daños y perjuicios que con motivo de los servicios contratados cause a “EL CONEVAL”, salvo que el acto por el que se haya originado hubiese sido expresamente y por escrito ordenado por “EL CONEVAL”.

TERCERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO

“LAS PARTES” convienen en que la vigencia del presente contrato será a partir del día ___ de ____ de ____ y hasta el día ___ de ____ de _____

CUARTA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato, asciende a la cantidad de $___________________ (____________________00/100 M.N.) incluyendo el impuesto al valor agregado.

El pago se cubrirá conforme a lo pactado en la CLÁUSULA siguiente, el cual incluye todos los gastos que se originen como consecuencia de su realización, tales como: materiales, sueldos, honorarios, organización, dirección técnica propia, administración, prestaciones sociales y laborales a su personal así como su utilidad, por lo que “EL PROVEEDOR” no podrá exigir mayor retribución por algún otro concepto.

QUINTA.- PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO

“EL CONEVAL” efectuará el pago en pesos de los Estados Unidos Mexicanos en ___ exhibiciones, por montos de ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;  por lo que el monto total de este contrato asciende a la cantidad de $____________________ (_______________________________00/100 M.N.), siempre y cuando “EL PROVEEDOR” entregue los productos o servicios a entera satisfacción de “EL CONEVAL”.

Se establece como condición de pago que “EL PROVEEDOR” deberá sin excepción alguna presentar factura o el documento que reúna los requisitos fiscales correspondientes, de conformidad con lo previsto por el artículo 89 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; así como toda la documentación que ampare la terminación, entrega de los trabajos realizados a entera satisfacción de “EL CONEVAL” de conformidad con los requerimientos, características y plazos contenidos en este contrato, a la Subdirección de Finanzas y Personal de “EL CONEVAL” en el domicilio de éste, área que deberá validar la documentación y dar su Visto Bueno y realizar el pago en un término que no exceda de 20 (veinte) días naturales contados a partir de la entrega o prestación de los servicios objeto de este contrato.

El pago se realizará dentro de los plazos señalados en esta CLÁUSULA siempre que se cumpla con lo previsto en el párrafo que antecede, y considerando que no existan aclaraciones al importe o especificaciones a los trabajos entregados o servicios prestados y que los documentos de cobro hayan sido presentados en los plazos de pago previstos en esta CLÁUSULA, de lo contrario, se recorrerá en forma proporcional.

La factura o documento deberá contener todos los datos y registros requeridos por las disposiciones fiscales vigentes; asimismo, el importe deberá presentar desglosado el concepto del Impuesto al Valor Agregado.

Los impuestos que se deriven del contrato serán cubiertos por cada una de “LAS PARTES” de acuerdo a las disposiciones legales vigentes y aplicables en la materia.

En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pago presenten errores o deficiencias, “EL CONEVAL” a través de la Subdirección de Finanzas y Personal dentro de los tres días hábiles siguientes a su recepción, le indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; el periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que “EL PROVEEDOR” presente las correcciones, no se computara para efectos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Los pagos se harán a través de medios de comunicación electrónica a la cuenta bancaria número:

Banco: _________________
Beneficiario: _______________
Número: ____________
Clabe: _________________

Para el caso de que se presenten pagos en exceso o se determine la rescisión del contrato se estará a lo dispuesto por el párrafo tercero y cuarto del artículo 51 la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

SEXTA.- PRECIOS FIJOS

“EL PROVEEDOR” se obliga a mantener fijo el precio unitario de sus trabajos o servicios con apego a su propuesta económica, no pudiendo incrementarlo, no obstante las siguientes variaciones económicas: en salarios mínimos, insumos, pasajes, cuotas, devaluación de la moneda, actos inflacionarios, entre otros, que se presenten en el país durante la vigencia del contrato, en cuyo caso, dicho sobreprecio será absorbido por “EL PROVEEDOR”, sin que ello repercuta de manera cuantitativa o cualitativa en la prestación del servicio.

SÉPTIMA.- LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

“EL PROVEEDOR” se obliga a prestar los servicios en su domicilio o en el lugar donde sea necesario para el adecuado cumplimiento del contrato.

OCTAVA.- ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

El ___________________ en su carácter de ______________ a través de _________________ en su carácter de ______________________será responsable de administrar y verificar el cumplimiento de los servicios objeto de este contrato de acuerdo con las especificaciones y los requerimientos establecidos en el Anexo Técnico, que se agregan al presente instrumento. Asimismo, “EL CONEVAL” entregará por escrito a “EL PROVEEDOR” las instrucciones o modificaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se ajuste a las especificaciones contenidas en el  Anexo Técnico a que se alude en la CLÁUSULA PRIMERA, hasta en tanto esto no se cumpla, los servicios no se tendrán por recibidos o aceptados.

Sí el ___________________ en su carácter de _______________ a través de ______________________ en su carácter de _______________________detecta algún error, omisión o discrepancia en la calidad del servicio dentro del periodo de garantía, “EL PROVEEDOR” queda obligado a reponerlo sin cargo para “EL CONEVAL” en un plazo no mayor a 5 días hábiles a partir de la notificación que se le haga por escrito; sin que esto implique modificaciones a las características del servicio originalmente convenido.

NOVENA.- MODIFICACIONES

La modificación a este contrato procederá cuando se amplíe su vigencia o se incremente la cantidad de servicios objeto del mismo y deberá formalizarse por escrito, mientras el contrato este vigente. El monto total de las modificaciones no podrá rebasar en conjunto el 20% del monto total del servicio establecido originalmente en el presente instrumento, y el precio del servicio será igual al pactado originalmente, en términos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Asimismo, y para el caso de que se efectúen las modificaciones a las que se refiere el párrafo anterior, “EL PROVEEDOR” se obliga a presentar a “EL CONEVAL” el ajuste de la garantía de cumplimiento de las obligaciones que se adquieran con motivo de las modificaciones que se realicen antes de su suscripción; y que para tal efecto otorgue la Institución Afianzadora correspondiente, conforme al artículo 91 último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA.- GARANTÍA

Con fundamento en los artículos 48 fracción II, y 49 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 103 de su Reglamento “EL PROVEEDOR” garantizará el cumplimiento del presente contrato mediante una póliza de fianza emitida por Institución Afianzadora autorizada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la cual equivaldrá al 10% (diez por ciento) del monto total estipulado en la CLAUSULA CUARTA del mismo, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, en la que se señale como beneficiario al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Esta garantía será entregada por “EL PROVEEDOR” a “EL CONEVAL” dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que se suscriba este contrato.

La póliza de fianza deberá contener como mínimo las siguientes previsiones:

I. Que se otorga en atención a todas las estipulaciones de este contrato.

II. Que para cancelar la fianza, es requisito contar con la constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales expedida por “EL CONEVAL”.

III. Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de las obligaciones que garantiza y continuará en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento de este contrato, así como durante la sustanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente.

IV. Que la Afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de fianzas, aun para el caso de que proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

La fianza deberá contemplar una vigencia indefinida, que comprenda desde la fecha en que se suscriba el presente contrato y deberá permanecer en vigor hasta que “EL CONEVAL” la libere.

En el supuesto de que “LAS PARTES” convengan la modificación del contrato vigente, en términos de la CLÁUSULA NOVENA, “EL PROVEEDOR” deberá contratar la ampliación de la fianza, presentando la modificación y/o endoso de la garantía dentro de los 2 (dos) días hábiles siguientes a la firma del convenio que modifique el instrumento original, por el importe del incremento o modificación correspondiente.

Una vez concluida la ejecución del presente instrumento, el servidor público mencionado en la CLÁUSULA OCTAVA procederá a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales para que “EL PROVEEDOR” inicie los trámites para la cancelación de la garantía de cumplimiento del contrato.

DÉCIMA PRIMERA.- GARANTÍA DE LOS SERVICIOS

De conformidad con el segundo párrafo del artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 96 segundo párrafo de su Reglamento, “EL PROVEEDOR” se obliga ante “EL CONEVAL” a responder de los defectos y vicios ocultos de los bienes y/o de la calidad de los servicios, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido hasta un año posterior a la misma, debiendo pagar a “EL CONEVAL” el saneamiento a que haya lugar al momento en que se le solicite, en los términos señalados en el presente contrato, en el Código Civil Federal, y demás legislación aplicable

DÉCIMA SEGUNDA.- DAÑOS Y PERJUICIOS

“EL PROVEEDOR” se obliga a responder ante “EL CONEVAL”, por todos los daños y perjuicios que se ocasionen derivados de la ejecución de los servicios objeto de este contrato, por negligencia e impericia técnica, así como por las pérdidas o sustracciones de bienes que le sean imputables a su personal, por el 20% (veinte por ciento) del monto máximo total del contrato.

DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES, SANCIONES Y DEDUCCIONES ECONÓMICAS

En caso de que “EL PROVEEDOR” se atrasara en los plazos pactados para la prestación de los servicios, de acuerdo a las fechas establecidas en el Anexo Técnico, “EL CONEVAL” le aplicará a “EL PROVEEDOR” una pena del 5% (cinco por ciento) por cada día hábil de atraso sobre el monto de los servicios no prestados en las fechas establecidas, sin que la acumulación de esta pena exceda el monto total de la garantía de cumplimiento. La pena por atraso se aplicará como máximo durante 2 (dos) días hábiles contados a partir de la fecha acordada para la prestación de los servicios y se realizará de manera proporcional y directa al pago de la factura que corresponda.

Una vez alcanzado el monto máximo de penas convencionales, “EL CONEVAL” podrá rescindir del contrato respectivo en términos de la CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. “EL CONEVAL” podrá efectuar modificaciones al presente contrato para ampliar su vigencia, aún cuando se cambien las condiciones establecidas originalmente, observando lo previsto en el último párrafo del artículo 52 de la Ley, con el fin de que se concluya la prestación del servicio pactado, por resultar más conveniente para el Estado que la rescisión del contrato. Lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales por atraso que, en su caso, resulten procedentes.

En caso de que “EL PROVEEDOR” incurra en incumplimiento parcial o deficiente respecto de los servicios objeto del presente contrato, “EL CONEVAL” aplicará una deducción del 25% al pago de los servicios, misma que será determinada en función de los servicios prestados de manera parcial o deficiente. Las deducciones se calcularán hasta la fecha en que materialmente se cumpla la obligación y sin que cada concepto de deducciones exceda a la parte proporcional de la garantía de cumplimiento que le corresponda del monto total del contrato.

Los montos a deducir se aplicarán en la factura que “EL PROVEEDOR” presente para su cobro, inmediatamente después de que el ____________ en su carácter de ______________________ a través de __________________ en su carácter de ______________________tenga cuantificada la deducción correspondiente.

“EL CONEVAL” podrá en términos del artículo 100 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público modificar el presente contrato para cancelar partidas o parte de ellas cuando sea posible, aplicando a “EL PROVEEDOR” por dicha cancelación una cantidad equivalente a la pena convencional máxima por atraso que correspondería en caso de que los servicios hubieran sido prestados en fecha posterior a la pactada, siempre y cuando la suma total de las cancelaciones no rebase el diez por ciento del importe total del contrato.

En el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá la contabilización de la sanción por cancelación a que hace referencia el párrafo anterior, toda vez que se deberá hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

DÉCIMA CUARTA.- RESCISIÓN

“EL CONEVAL” podrá rescindir administrativamente el presente contrato, si “EL PROVEEDOR” no cumple con las obligaciones contenidas en el mismo, así como por lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, además si incurre en alguno de los siguientes supuestos:

A. Si no otorga la garantía de cumplimiento, en los términos que se establecen en la CLÁUSULA DÉCIMA, siendo a su cargo los daños y perjuicios que pudiere sufrir “EL CONEVAL” por la inejecución de los servicios contratados.

B. Si no efectúa las acciones convenidas dentro de los plazos establecidos en el presente instrumento y en el Anexo Técnico que se adjuntan al contrato.

C. Cuando hubiese transcurrido el plazo adicional que conceda “EL CONEVAL” a “EL PROVEEDOR” para corregir los trabajos o servicios, para que éstos se ajusten a lo requerido en el Anexo Técnico.

D. Por suspensión injustificada de la realización de las acciones objeto de este instrumento.

E. Si cede, traspasa o subcontrata la totalidad o parte de los trabajos o servicios, sin consentimiento previo y por escrito que otorgue “EL CONEVAL”

F. Si es declarado en concurso mercantil por autoridad competente o por cualquier otra causa distinta o análoga que afecte su patrimonio.

G. Por no contar con personal suficiente y capacitado para realizar las acciones objeto de este instrumento.

H. Si “EL PROVEEDOR” incurriera en falta de veracidad, total o parcialmente respecto de la información proporcionada para celebración de este contrato.

I. Cuando se niegue a subsanar las deficiencias señaladas por “EL CONEVAL”

J. Cuando “EL PROVEEDOR” sin mediar autorización expresa de “EL CONEVAL”, modifique o altere cualquiera de las características o la calidad de los trabajos o productos objeto de este contrato.

K. En términos generales por cualquier incumplimiento en que “EL PROVEEDOR” haya incurrido en sus obligaciones estipuladas en el presente instrumento.

L. Que el personal contratado por “EL PROVEEDOR” para la realización objeto del presente instrumento, realice en contra de “EL CONEVAL” o de su personal algún acto u omisión que sancionen las leyes penales.

Cuando se presente cualquiera de los supuestos antes mencionados, “EL CONEVAL” quedará expresamente facultado para optar por exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo, excepto en los casos señalados en los incisos E y F que operarán de manera inmediata.

En estos casos, la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas, salvo que por las características del servicio realizado, éstos no puedan ser utilizados por “EL CONEVAL” por estar incompletos, en cuyo caso, la aplicación de la garantía correspondiente será total.

DÉCIMA QUINTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN

“EL CONEVAL” podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el contrato a “EL PROVEEDOR”. El procedimiento se iniciará a partir de que “EL CONEVAL” le comunique por escrito del hecho u omisión que constituya el incumplimiento de sus obligaciones, por lo que “EL PROVEEDOR” dentro de un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles manifestará por escrito a “EL CONEVAL” lo que a su derecho convenga, y en su caso, aportará las pruebas que estime pertinentes; transcurrido este plazo, “EL CONEVAL” resolverá considerando los argumentos y pruebas que le hubiere hecho valer “EL PROVEEDOR”, por lo que “EL CONEVAL” en un plazo de quince días hábiles siguientes deberá fundar y motivar su determinación y comunicarlo por escrito a “EL PROVEEDOR”.

Cuando “EL CONEVAL” declare la rescisión del contrato de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial; elaborará el finiquito que le corresponda a “EL PROVEEDOR” dentro de los 20 días naturales siguientes a la fecha en la que se le notifique la rescisión, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar “EL CONEVAL” por concepto de los trabajos o servicios prestados hasta el momento de la rescisión. Así también, deberá considerarse lo dispuesto en el artículo 103 fracción I inciso b) y en la fracción III del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El procedimiento de rescisión iniciado por “EL CONEVAL” quedará sin efecto, si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, “EL PROVEEDOR” subsana el incumplimiento en que haya incurrido o prestare los servicios a entera satisfacción de “EL CONEVAL” quien previa aceptación y verificación de que continúa vigente la necesidad de los servicios, aplicando en su caso a “EL PROVEEDOR” las penas convencionales correspondientes.

Si iniciada la rescisión “EL CONEVAL” dictamina que de seguir con el procedimiento puede ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas, podrá determinar no dar por rescindido el presente contrato, en cuyo caso, le establecerá otro plazo a “EL PROVEEDOR” para que subsane el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento. Dicho plazo deberá hacerse constar en un convenio modificatorio.

“EL CONEVAL” como consecuencia de la rescisión quedará obligado a cubrir a “EL PROVEEDOR” el costo del servicio, sólo hasta la proporción que éste haya sido devengado en forma satisfactoria para el mismo, por lo tanto, “EL CONEVAL” queda en libertad de contratar los servicios de otro prestador y los costos que esto origine le serán descontados de su finiquito.

“EL PROVEEDOR” tiene la obligación de reintegrar los pagos progresivos que haya recibido, más los intereses correspondientes, conforme a lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Lo anterior, será independiente a las sanciones que establezcan las disposiciones legales aplicables en la materia y a las contenidas en el presente contrato.

En caso de que “EL PROVEEDOR” decida rescindir el presente contrato, será necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaración correspondiente.

DÉCIMA SEXTA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR Y SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS

Si durante la vigencia del contrato se presenta caso fortuito o fuerza mayor, “LAS PARTES” podrán suspender la prestación del servicio hasta por un plazo de 30 (treinta) días hábiles, lo que bastará sea comunicado por escrito de una de “LAS PARTES" a la otra con 5 (cinco) días naturales posteriores al hecho. “EL CONEVAL” bajo su responsabilidad podrá suspender la prestación del servicio, en cuyo caso pagará únicamente los trabajos o servicios efectivamente prestados; si concluido el plazo persistieran las causas que dieron origen a la suspensión, “EL CONEVAL” podrá dar por terminada anticipadamente la presente relación contractual.

En caso de que la suspensión obedezca a causas imputables a “EL CONEVAL”, éste deberá rembolsar a “EL PROVEEDOR” además de lo señalado en el párrafo anterior, los gastos no recuperables que haya erogado “EL PROVEEDOR” durante la suspensión del servicio, siempre que éstos sean razonables y se encuentren debidamente comprobados y se relacionen directamente con el objeto del contrato.

En el supuesto de que se prorrogue la fecha o plazo para la entrega de los trabajos o la prestación del servicio “LAS PARTES” deberán formalizarlo en el convenio modificatorio respectivo, no procediendo la aplicación de penas convencionales por atraso.

En caso de que “EL PROVEEDOR” no obtenga la prórroga de referencia, por ser causa imputable a éste el atraso, se hará acreedor a la aplicación de las penas convencionales.

DÉCIMA SÉPTIMA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

“EL CONEVAL” podrá en cualquier tiempo dar por terminada anticipadamente la relación contractual que se formaliza cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios comerciales originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado, o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al contrato con motivo de la resolución que emita la Secretaría de la Función Pública en un recurso de inconformidad.

En estos supuestos “EL CONEVAL” reembolsará a “EL PROVEEDOR” los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, serán pagados dentro de un término que no podrá exceder de 45 (cuarenta y cinco) días naturales posteriores a la solicitud fundada y documentada por “EL PROVEEDOR”, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 102 fracción I, párrafos tercero y cuarto del Reglamento.

La terminación anticipada se sustentará mediante dictamen que “EL CONEVAL” elabore y en el que se precisen las razones o las causas justificadas que dan origen a la misma.

DÉCIMA OCTAVA.- CESIÓN DE DERECHOS

“EL PROVEEDOR” no podrá ceder, vender, traspasar o subcontratar los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, en ninguna forma y por ningún concepto, a favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso deberá contar con el consentimiento expreso y por escrito de “EL CONEVAL”, en términos del artículo 46 último párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA NOVENA.- AUTONOMÍA DE LAS DISPOSICIONES

La invalidez, ilegalidad o falta de coercibilidad de cualquiera de las disposiciones del presente contrato de ninguna manera afectarán la validez y obligatoriedad de las demás disposiciones del mismo.

VIGÉSIMA.- INTERVENCIÓN

LAS SECRETARÍAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, Y DE ECONOMÍA tendrán la intervención que las leyes y reglamentos en la materia les señalen, en la celebración y cumplimiento de este contrato.

VIGÉSIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD LABORAL, CIVIL Y FISCAL

Para efectos del cumplimiento del presente contrato, “EL PROVEEDOR” se obliga a proporcionar el personal especializado para la ejecución de los trabajos o servicios contratados y será responsable de los antecedentes de su personal, garantizándolos en forma adecuada.

Queda expresamente estipulado que el presente contrato, se suscribe en atención a que “EL PROVEEDOR” cuenta con el personal técnico y profesional necesario, experiencia, materiales, equipo e instrumentos de trabajo propios para ejecutar los servicios objeto del mismo, por lo tanto, en ningún momento se considerará como patrón sustituto o solidario a "EL CONEVAL” respecto de dicho personal, “EL PROVEEDOR” exime desde ahora a "EL CONEVAL” de cualquier responsabilidad fiscal, laboral y de seguridad social, civil, penal y de cualquier otra índole, que pudiera darse como consecuencia directa de la prestación de los servicios materia del presente instrumento.

“LAS PARTES” aceptan y reconocen expresamente que no son aplicables a este contrato las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo ni de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado “B” del artículo 123 constitucional sino únicamente la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.

En este sentido “EL PROVEEDOR” se obliga a intervenir de manera inmediata y a responder, en caso de que el personal a su cargo presentare alguna demanda laboral, obligándose a responder directamente y excluir a “EL CONEVAL” de cualquier reclamación por este concepto.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- INFORMACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD

“EL PROVEEDOR” se obliga a comunicar a “EL CONEVAL” de cualquier hecho o circunstancia que en razón de los trabajos servicios prestados sea de su conocimiento y que pueda beneficiar o evitar un perjuicio a “EL CONEVAL”.

“EL PROVEEDOR” se obliga a guardar confidencialidad de los trabajos o servicios encomendados y a no proporcionar ni divulgar datos o informes inherentes a los mismos.

“EL PROVEEDOR” igualmente conviene en limitar el acceso a dicha información confidencial a sus empleados o representantes, a quienes en forma razonable podrá dar acceso; sin embargo, “EL PROVEEDOR” los hará partícipes y obligados solidarios con él mismo, respecto de sus obligaciones de confidencialidad pactadas en este contrato.

“LAS PARTES” convienen en considerar información confidencial a toda aquella relacionada con las actividades propias de “EL CONEVAL” así como la relativa a sus funcionarios, empleados, consejeros, asesores, incluyendo sus consultores.

De la misma manera, “LAS PARTES” convienen en que la información confidencial a que se refiere esta CLÁUSULA, puede estar contenida en documentos, fórmulas, cintas magnéticas, programas de computadora, disketes, unidades USB, correos electrónicos, archivos o cualquier otro material que tenga información jurídica, operativa, técnica, financiera, de análisis, compilaciones, estudios, gráficas o cualquier otro similar.

También será considerada información confidencial, la proporcionada y/o generada por “EL CONEVAL” que no sea del dominio público y/o del conocimiento de las autoridades.

Las obligaciones de confidencialidad asumidas por “EL PROVEEDOR” en este contrato subsistirán ininterrumpida y permanentemente con toda fuerza y vigor aún después de terminado o vencido el plazo del presente contrato.

En caso de incumplimiento a las obligaciones estipuladas en esta CLÁUSULA, “EL PROVEEDOR” conviene en pagar los daños y perjuicios que en su caso ocasione a “EL CONEVAL”.

VIGÉSIMA TERCERA.- PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR

“EL PROVEEDOR” asume toda la responsabilidad por las violaciones que se causen en materia de patentes, marcas y derechos de autor, con respecto a la propiedad de los trabajos o servicios objeto de este contrato.

En caso de llegarse a presentar una demanda en los términos establecidos en el párrafo anterior, “EL CONEVAL” se exime de cualquier responsabilidad, notificando “EL PROVEEDOR”, para que tome las medidas pertinentes al respecto.

VIGÉSIMA CUARTA.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS

“EL PROVEEDOR” conviene en que no podrá divulgar por medio de publicaciones, informes o en cualquier otra forma, el programa, datos obtenidos de los servicios objeto de este contrato, sin la autorización expresa de “EL CONEVAL”, pues dichos programas, datos y resultados son propiedad de este último.

VIGÉSIMA QUINTA.- LEGISLACIÓN APLICABLE

“LAS PARTES” convienen en que todo lo no previsto en el presente contrato se ajustará a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y el Código Civil Federal; la Ley Federal del Trabajo no será aplicable, en virtud de no encontrarse sujeto a ninguna relación de carácter laboral.

VIGÉSIMA SEXTA.- JURISDICCIÓN

“LAS PARTES” convienen que para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para lo no previsto en el mismo, se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales con residencia en el Distrito Federal, renunciando al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio o vecindad presente o futura.

Leído que fue el presente contrato por quienes intervienen, lo firman de conformidad por quintuplicado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a XX de XXXX de 201X.

| POR “EL CONEVAL” EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN (En términos de lo previsto en el PROEMIO y en la DECLARACIÓN ____) | POR “EL PROVEEDOR” REPRESENTANTE LEGAL |
| --- | --- |
| _____________________________ LIC. DANIEL GUTIÉRREZ CRUZ | ____________________________ |
| POR “EL CONEVAL” ________________(En términos de lo previsto en la DECLARACIÓN ____ y en la CLÁUSULA _____) ___________________________ |  |

Las antefirmas y firmas que anteceden corresponden al contrato de prestación de servicios "_________________” número  de fecha ____de ____de _____, que celebra “EL CONEVAL”, con “EL PROVEEDOR”, por un importe total de $ ___________________ (________________________00/100 M.N.) incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

.

ANEXO CATORCE

LUGAR Y FECHA

LIC. DANIEL GUTIÉRREZ CRUZ

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN

Blvd. Adolfo López Mateos N° 160,

Col. San Ángel Inn, Del. Álvaro Obregón

México, D.F., C.P. 01060

P R E S E N T E

En cumplimiento con los requisitos establecidos en la CONVOCATORIA de Invitación a cuando menos tres personas INVITACIÓN N° IA-020VQZ001-N61-2014, para el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CONSERVACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL CONEVAL”. Manifiesto que el Licitante ______________________________, a quien represento, conoce la presente CONVOCATORIA, sus anexos y, en su caso, las modificaciones derivadas de la junta de aclaraciones.

Protesto lo necesario

Nombre y Firma del Representante Legal o

Persona Facultada

ANEXO QUINCE

LUGAR Y FECHA

LIC. DANIEL GUTIÉRREZ CRUZ

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN

Blvd. Adolfo López Mateos N° 160,

Col. San Ángel Inn, Del. Álvaro Obregón

México, D.F., C.P. 01060

P R E S E N T E

En cumplimiento con los requisitos establecidos en la CONVOCATORIA de Invitación a cuando menos tres personas INVITACIÓN N° IA-020VQZ001-N61-2014, para el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CONSERVACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL CONEVAL”. Manifiesto que el Licitante ______________________________, a quien represento, conoce el contenido de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Protesto lo necesario

Nombre y Firma del Representante Legal o

Persona Facultada

ANEXO DIECISEIS

LUGAR Y FECHA

LIC. DANIEL GUTIÉRREZ CRUZ

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN

Blvd. Adolfo López Mateos N° 160,

Col. San Ángel Inn, Del. Álvaro Obregón

México, D.F., C.P. 01060

P R E S E N T E

En cumplimiento con los requisitos establecidos en la CONVOCATORIA de Invitación a cuando menos tres personas personas INVITACIÓN N° IA-020VQZ001-N61-2014, para el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CONSERVACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL CONEVAL”. Declaro bajo protesta de decir verdad, que el Licitante ______________________________, a quien represento, de tener conocimiento que se dará preferencia a personas con discapacidad o empresas que cuenten con personal con discapacidad.

Protesto lo necesario

Nombre y Firma del Representante Legal o

Persona Facultada

ANEXO DIECISIETE

LUGAR Y FECHA

LIC. DANIEL GUTIÉRREZ CRUZ

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN

Blvd. Adolfo López Mateos N° 160,

Col. San Ángel Inn, Del. Álvaro Obregón

México, D.F., C.P. 01060

P R E S E N T E

En cumplimiento con los requisitos establecidos en la CONVOCATORIA de Invitación a cuando menos tres personas personas INVITACIÓN N° IA-020VQZ001-N61-2014, para el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CONSERVACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL CONEVAL”. Declaro bajo protesta de decir verdad, que el Licitante ______________________________, a quien represento, que el presente procedimiento no participan por nuestro conducto, personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Protesto lo necesario

Nombre y Firma del Representante Legal o

Persona Facultada

ANEXO DIECIOCHO

CARTA COMPROMISO PARA PROPUESTAS CONJUNTAS

LUGAR Y FECHA

LIC. DANIEL GUTIÉRREZ CRUZ

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN

Blvd. Adolfo López Mateos N° 160,

Col. San Ángel Inn, Del. Álvaro Obregón

México, D.F., C.P. 01060

P R E S E N T E

Nos referimos a la CONVOCATORIA de Invitación a cuando menos tres personas N° IA-020VQZ001-N61-2014, para el efecto de presentar proposiciones conjuntas.

De acuerdo con lo anterior, los abajo firmantes nos comprometemos incondicionalmente, de manera conjunta y solidaria a lo siguiente:

De resultar ganadores en la presente INVITACIÓN, a celebrar el contrato en los términos y condiciones estipulados en la CONVOCATORIA de INVITACIÓN, en la inteligencia de que la información técnica, económica y legal requerida en las bases de INVITACIÓN, se adjunta a las proposiciones presentadas con la presente Carta Compromiso.

Cada uno de los firmantes somos conjunta y solidariamente responsables ante el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a nuestro cargo contenidas en esta carta compromiso, en la CONVOCATORIA de INVITACIÓN y en el contrato que de la misma pudiera adjudicarse.

Hasta que el contrato sea formalizado y la fianza de cumplimiento de contrato sea constituida, en el supuesto de ser adjudicados, la presente carta compromiso y las proposiciones presentadas se consideran en forma incondicional para los efectos legales que correspondan.

Estamos de acuerdo que, de resultar ganadores en la presente INVITACIÓN, si por causas imputables a nosotros, el Contrato no se formalizará dentro de los veinte días hábiles siguientes a la fecha de notificación del fallo de la INVITACIÓN o no otorgamos la fianza de cumplimiento dentro del término estipulado en el modelo de contrato, ustedes tendrán derecho, a comunicar lo que proceda al Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

En cumplimiento a lo establecido en el tercer y cuarto párrafo del artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, convenimos en designar a ___________________________ como el representante común de los abajo firmantes para los fines de esta INVITACIÓN, y por el representante legal de cada una de las personas participantes en la proposición, a quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del contrato, como responsables solidarios o mancomunados , según se establezca en el propio contrato, facultándolo adicionalmente para otorgar poderes a los representantes que en su nombre comparezcan y se obliguen en nombre de las personas que actúen en conjunto, en el momento de la formalización del contrato.

La presente Carta compromiso se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes federales de los Estados Unidos Mexicanos. Cualquier controversia o reclamación derivada o relacionada con la presente carta compromiso quedará sujeta a la competencia exclusiva de los tribunales federales de la Ciudad de México, Distrito Federal.

| Nombre y Razón Social (en su caso) del licitante: ________ Nombre y firma del apoderado Datos de escritura pública | Nombre y Razón Social (en su caso) del licitante: ________ Nombre y firma del apoderado Datos de escritura pública | Nombre y firma del representante común Datos de escritura pública |
| --- | --- | --- |

ANEXO DIECINUEVE

PROPUESTA TÉCNICA

DEPENDENCIA: __________________________________________________

RAZÓN SOCIAL: __________________________________________________

FECHA: __________________

PROCEDIMIENTO No.: ___________________________________

| CLAVE. | DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA PARA LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. INVITACIÓN N° IA-020VQZ001-N61-2014, PARA EL “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CONSERVACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL CONEVAL”, SEÑALANDO CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES, ASI COMO CONDICIONES ADICIONALES DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO UNO. | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |

- DEBERÁ CUMPLIR CON LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN EL ANEXO UNO

- TIEMPO DE ENTREGA DEL SERVICIO:

- LUGAR DE ENTREGA DEL SERVICIO:

#### Protesto lo Necesario

#### ____________________

Nombre y Firma del Representante Legal o

Persona Facultada

ANEXO VEINTE

LUGAR Y FECHA

LIC. DANIEL GUTIÉRREZ CRUZ

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN

Blvd. Adolfo López Mateos N° 160,

Col. San Ángel Inn, Del. Álvaro Obregón

México, D.F., C.P. 01060

P R E S E N T E

En cumplimiento con los requisitos establecidos en la CONVOCATORIA de Invitación a cuando menos tres personas INVITACIÓN N° IA-020VQZ001-N61-2014, para el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CONSERVACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL CONEVAL”, manifiesto que el Licitante ______________________________, a quien represento, garantiza la calidad del servicio a contratar, asimismo cuenta con la infraestructura necesaria, los recursos, técnicas, procedimientos y equipos suficientes y adecuados, para la entrega del servicio solicitado, para cumplir con éste a entera satisfacción de “EL CONEVAL”, durante la vigencia del contrato que se derive de esta INVITACIÓN, de conformidad con lo establecido en el ANEXO UNO.

Protesto lo necesario

Nombre y Firma del Representante Legal o

Persona Facultada

ANEXO VEINTIUNO

LUGAR Y FECHA

LIC. DANIEL GUTIÉRREZ CRUZ

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN

Blvd. Adolfo López Mateos N° 160,

Col. San Ángel Inn, Del. Álvaro Obregón

México, D.F., C.P. 01060

P R E S E N T E

En cumplimiento con los requisitos establecidos en la CONVOCATORIA de Invitación a cuando menos tres personas INVITACIÓN N° IA-020VQZ001-N61-2014, para el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CONSERVACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL CONEVAL”. Declaro bajo protesta de decir verdad, que el Licitante ______________________________, a quien represento, que en caso de resultar adjudicado, se compromete a cumplir con todos y cada uno de los requisitos y lineamientos de seguridad que imponga “EL CONEVAL” para la introducción, movimiento y salida de equipos, y materiales del licitante, así como para el control de entrada y salida del personal, en el Inmueble, durante la vigencia del contrato que se derive de esta INVITACIÓN, de conformidad con lo establecido en el ANEXO UNO

Protesto lo necesario

Nombre y Firma del Representante Legal o

Persona Facultada

ANEXO VEINTIDÓS

LIC. DANIEL GUTIÉRREZ CRUZ

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN

Blvd. Adolfo López Mateos No. 160,

Col. San Ángel Inn, Del. Álvaro Obregón.

México D.F. C.P. 01060

PRESENTE

En cumplimiento con la INVITACIÓN N° IA-020VQZ001-N61-2014, para el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CONSERVACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL CONEVAL”. Declaro bajo protesta de decir verdad, que el Licitante___________________________________________ a quien represento, que en caso de resultar adjudicado, los bienes que oferte cumplen con las NORMAS MEXICANAS NOM-050-SCFI-2004, NOM-001-SEDE-2012, NORMA IEC-60439-1 y CERTIFICACIÓN ANCE. o las Normas de referencia aplicables, en atención a lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento y de conformidad con los artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización correspondiente y de conformidad con lo establecido en el ANEXO UNO.

Protesto lo necesario

Nombre y Firma del Representante Legal o

Persona Facultada

ANEXO VEINTITRÉS

LIC. DANIEL GUTIÉRREZ CRUZ

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN

Blvd. Adolfo López Mateos No. 160,

Col. San Ángel Inn, Del. Álvaro Obregón.

México D.F. C.P. 01060

Escrito mediante el cual el licitante bajo protesta de decir verdad, manifieste que la garantía del bien ofertado será de doce (12) meses como mínimo en la partida que conforma la partida única, en todas sus partes, contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos, iniciando a partir de la fecha de entrega y aceptación de los mismos por parte del “EL CONEVAL”.

Protesto lo necesario

Nombre y Firma del Representante Legal o

Persona Facultada

ANEXO VEINTICUATRO

PROPUESTA ECONÓMICA

| N° DE PARTIDA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÚNICA |  |  |  |  |
|  |  |  | IVA |  |
|  |  |  | IMPORTE TOTAL |  |

Importe con letra (pesos M.N.), sin incluir el I.V.A.

- Condiciones de entrega de los servicios

- Condiciones de pago de conformidad con el numeral 11 de la CONVOCATORIA.

- Vigencia del contrato de conformidad con el numeral 10 de la CONVOCATORIA.

- Vigencia de la propuesta por el periodo comprendido del comunicado de fallo y hasta el 31 de diciembre del 2014

- Lugar y fecha de la propuesta económica

- Moneda en que cotiza

Protesto lo Necesario

____________________

Nombre y Firma del Representante Legal o

Persona Facultada

ANEXO VEINTICINCO

LUGAR Y FECHA

LIC. DANIEL GUTIÉRREZ CRUZ

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN

Blvd. Adolfo López Mateos N° 160,

Col. San Ángel Inn, Del. Álvaro Obregón

México, D.F., C.P. 01060

P R E S E N T E

En cumplimiento con los requisitos establecidos en la CONVOCATORIA de Invitación a cuando menos tres personas personas INVITACIÓN N° IA-020VQZ001-N61-2014, para el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CONSERVACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL CONEVAL”. Declaro bajo protesta de decir verdad, que el Licitante ______________________________, a quien represento, que los precios son fijos e incondicionados durante la vigencia del servicio.

Protesto lo necesario

Nombre y Firma del Representante Legal o

Persona Facultada

ANEXO VEINTISEIS

LUGAR Y FECHA

LIC. DANIEL GUTIÉRREZ CRUZ

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN

Blvd. Adolfo López Mateos N° 160,

Col. San Ángel Inn, Del. Álvaro Obregón

México, D.F., C.P. 01060

P R E S E N T E

En cumplimiento con los requisitos establecidos en la CONVOCATORIA de Invitación a cuando menos tres personas personas INVITACIÓN N° IA-020VQZ001-N61-2014, para el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CONSERVACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL CONEVAL”. Declaro bajo protesta de decir verdad, que el Licitante ______________________________, a quien represento, que el servicio que oferto no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios.

Protesto lo necesario

Nombre y Firma del Representante Legal o

Persona Facultada

ANEXO VEINTISIETE

| HOJA MEMBRETADA DEL PRESTADOR |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATOS PARA EL PAGO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA BANCARIA |
| TIPO DE BENEFICIARIO (MORAL Ó FISICA) |  |  |  |  |
| RAZON SOCIAL DEL BENEFICIARIO (PARA PERSONA MORAL) |  |  |  |  |
| APELLIDO PATERNO (PARA PERSONA FISICA) |  |  |  |  |
| APELLIDO MATERNO (PARA PERSONA FISICA) |  |  |  |  |
| NOMBRE O NOMBRES (PARA PERSONA FISICA) |  |  |  |  |
| COLONIA |  |  |  |  |
| CODIGO POSTAL |  |  |  |  |
| CURP |  |  |  |  |
| ESTADO |  |  |  |  |
| MUNICIPIO |  |  |  |  |
| CALLE |  |  |  |  |
| LOCALIDAD |  |  |  |  |
| NUMERO EXTERIOR |  |  |  |  |
| NUMERO INTERIOR |  |  |  |  |
| RFC DE 14 POSICIONES PARA PERSONAS FISICAS |  |  |  |  |
| RFC DE 13 POSICIONES PARA PERSONAS MORALES |  |  |  |  |
| NUMERO DE TELEFONO |  |  |  |  |
| NUMERO DE FAX |  |  |  |  |
| NOMBRE DEL BANCO DE LA CUENTA |  |  |  |  |
| NUMERO DE CUENTA (CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA CLABE A 18 POSICIONES) |  |  |  |  |
| CONTACTO: NOMBRE COMPLETO |  |  |  |  |
| CARGO DEL CONTACTO |  |  |  |  |
| TELEFONO FIJO O MOVIL |  |  |  |  |
| CORREO ELECTRONICO |  |  |  |  |
| Nombre y Firma del Representante Legal o Persona Facultada |  |  |  |  |

Nota: únicamente deberá presentarlo el licitante adjudicado.

ANEXO VEINTIOCHO

Encuesta de Transparencia de CONVOCATORIA de Invitación a cuando menos tres personas personas INVITACIÓN N° IA-020VQZ001-N61-2014, para el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CONSERVACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL CONEVAL”

| FACTOR | EVENTO | SUPUESTOS | CALIFICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Totalmente de acuerdo | En general de acuerdo | En general en desacuerdo | Totalmente en desacuerdo |
| 1 | Junta de aclaraciones | El contenido de la CONVOCATORIA es claro para la adquisición que se pretende realizar. |  |  |  |  |
| 2 |  | Las preguntas efectuadas en el evento se contestaron con claridad |  |  |  |  |
| 3 | Recepción de proposiciones | Su propuesta se recibió sin ninguna eventualidad |  |  |  |  |
| 4 | Notificación del Fallo | En el fallo se especificaron los motivos y el fundamento que sustenta la determinación de los prestadores adjudicados y los que no resultaron adjudicados. |  |  |  |  |
| 5 | Generales | El acceso al inmueble fue expedito. |  |  |  |  |
| 6 |  | Los eventos a los que asistieron inicio en el tiempo establecido. |  |  |  |  |
| 7 |  | El trato que me dieron los servidores públicos de “EL CONEVAL”, durante el procedimiento fue respetuoso y amable. |  |  |  |  |
| 8 |  | ¿Volverá a participar en otro procedimiento que efectúe “EL CONEVAL”? |  |  |  |  |
| 9 |  | El procedimiento se apegó a la normatividad aplicable. |  |  |  |  |

Si usted desea agregar algún comentario respecto al procedimiento, favor de anotarlo en el siguiente cuadro

LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA ENCUESTA

Favor de entregar la presente encuesta en alguna de las siguientes opciones:

Dirección de Administración y Finanzas a través de la Subdirección de Recursos Materiales, con domicilio para efectos de este procedimiento en Boulevard Adolfo López Mateos 160, primer piso, Col. San Ángel Inn, Delegación Álvaro Obregón, México, D.F., C.P. 01060

Enviarlo al correo electrónico con dirección amangel@coneval.gob.mx y/o jgarcia@coneval.gob.mx

Se recomienda que la encuesta se entregue o envíe a más tardar dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de emisión del fallo.

Nota: El llenado de la Encuesta de Transparencia que se anexa a la presente CONVOCATORIA es opcional, por lo que en caso de no ser requisitada, no será motivo de descalificación, sin embargo, es importante para “EL CONEVAL” el llenado de dicha encuesta a fin de mejorar el desarrollo de los procedimientos de contratación.

__________________________________

Nombre y Firma del Representante Legal o Persona Facultada

ANEXO VEINTINUEVE

NOTA INFORMATIVA PARA PERSONAS Y EMPRESAS DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN

PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) Y FIRMANTES DE LA CONVENCIÓN PARA COMBATIR EL COHECHO DE SERVIDORES PÚBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES.

El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado.

Esta convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciará en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluación –la primera ya fue aprobada- en donde un grupo de expertos verificará, entre otros:

- La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención.

- El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la Convención.

El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por las agencias calificadores y la atracción de inversión extranjera.

Las responsabilidades del sector público se centran en:

- Profundizar las reformas legales que inició en 1999.

- Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en su cumplimiento.

- Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y extradición).

Las responsabilidades del sector privado contemplan:

- Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditorías externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores públicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa.

- Los contadores públicos: realizar auditorías; no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales.

- Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter vinculatorio entre ésta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.

Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que incumplan las recomendaciones de la Convención, implican entre otras, privación de la libertad, extradición, decomiso y/o embargo de dinero o bienes.

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también por otros medios, como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas, en el caso de las empresas.

El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención, independientemente del lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido.

En la medida de que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país, estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la convención y por tanto la comisión de actos de corrupción.

Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:

“Artículo 222

Comenten el delito de cohecho:

- El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y

- El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones.

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años de prisión, multa de trescientas veces a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado.

Capítulo XI

Cohecho a servidores públicos extranjeros

Artículo 222 bis

Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios:

- A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;

- A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, o

- A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último.

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que ostente u ocupe un cargo público considerado así por la ley respectiva, en los órganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado extranjero, incluyendo las agencias o empresas autónomas, independientes o de participación estatal, en cualquier orden o nivel de gobierno, así como cualquier organismo u organización pública internacionales.

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el artículo 11 de este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta quinientos días de multa y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral.

__________________________________

Nombre y Firma del Representante Legal o Persona Facultada

ANEXO TREINTA

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

CONTENIDO DEL SOBRE QUE INTEGRA LA PROPUESTA PRESENTADA EN CONVOCATORIA DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INVITACIÓN N° IA-020VQZ001-N61-2014, para el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CONSERVACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL CONEVAL”  NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: (DEL LICITANTE)

| NUMERAL | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTACIÓN QUE SE RECIBE |
| --- | --- | --- |
|  |  | SI | NO |
| 7.2.1 | Escrito en el que expresen su interés de participar en la INVITACIÓN, por si o en su representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del LICITANTE y del representante legal del LICITANTE, de conformidad con el artículo 48 Fracción V del reglamento de la LAASSP, ANEXO TRES. |  |  |
| 8.1 | “EL CONEVAL” establece que dos o más personas podrán presentar conjuntamente una sola proposición en la INVITACIÓN sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la propuesta y en el contrato se establezca con precisión y a satisfacción de “EL CONEVAL”, las partes a que cada persona se obligará, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones. ANEXO DIECIOCHO |  |  |
| 8.2.2 | ACREDITACION Y REPRESENTACIÓN LEGAL debidamente requisitado y suscrito en forma autógrafa, pudiendo ser trascrito en caso de requerirse mayores espacios, respetando de manera estricta todas sus características de redacción y formato, dentro del sobre que contenga la propuesta técnica y económica o fuera de él, a elección del LICITANTE ANEXO DOS |  |  |
| 8.2.3 | Escrito original, firmado bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste que el LICITANTE es de nacionalidad mexicana. ANEXO CUATRO |  |  |
| 8.2.4 | Copia de identificación vigente con fotografía del LICITANTE (credencial de elector, pasaporte, cartilla o cédula profesional) o, tratándose de persona moral, del representante legal, que incluya firma y fotografía, quien deberá contar con facultades para actos de administración y/o dominio o poder especial para toda clase de eventos |  |  |
| 8.2.5 | Copia del Comprobante de domicilio. |  |  |
| 8.2.6 | Copia de su Cédula de Registro Federal de Contribuyentes (RFC) |  |  |
| 8.2.7 | Dirección de correo electrónico, en caso de contar con la misma |  |  |
| 8.2.8 | Escrito original en donde se manifieste bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en los supuestos contenidos en el artículo 50 y antepenúltimo párrafo del artículo 60 de la LAASSP, relativo de no adeudar multas impuestas en términos del artículo 59 de la referida LAASSP.ANEXO CINCO |  |  |
| 8.2.9 | Escrito original bajo protesta de decir verdad por medio del cual el LICITANTE presente una declaración de integridad, en la que manifieste que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos de “EL CONEVAL”, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones ventajosas con relación a los demás participantes. ANEXO SEIS |  |  |
| 8.2.10 | En el supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 14 de la LAASSP, la manifestación del LICITANTE en la que indique bajo protesta de decir verdad, que es una persona física con discapacidad, o bien tratándose de empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad en una proporción del 5% (cinco por ciento) de la totalidad de su planta de empleados y cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, acompañado por copia simple del aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y una constancia que acredite que dichos trabajadores son personas con discapacidad en términos de lo previsto por la fracción IX del artículo 2 de la Ley General de las Personas con Discapacidad. |  |  |
| 8.2.11 | En el caso de que el LICITANTE sea una micro, pequeña o mediana empresa, deberán manifestar su carácter de MIPYMES en el escrito que indique su estratificación de conformidad con el ANEXO SIETE, de la presente CONVOCATORIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del reglamento de la LAASSP. |  |  |
| 8.2.12 | Original de Currículum, bajo protesta de decir verdad, de “EL LICITANTE”, que incluya entre otros la estructura organizacional, plantilla de personal, infraestructura propia o de terceros que garantice la entrega del servicio y que acredite su experiencia y capacidad técnica, con relación al servicio requerido, anexando relación de los contratos suscritos con otras empresas o entidades gubernamentales, así como la liberación o cancelación de la garantía de cumplimiento o que acredite el cumplimiento de contratos. ANEXO OCHO. |  |  |
| 8.2.13 | Escrito original en el que manifieste la conformidad del LICITANTE para que el personal de “EL CONEVAL” realice las visitas de inspección que considere necesarias a sus instalaciones, en cualquier tiempo, a fin de verificar que cuenta con la estructura requerida y la capacidad de cumplir con la obligación en caso de resultar adjudicado ANEXO NUEVE. |  |  |
| 8.2.14 | Escrito original firmado de que el LICITANTE no tiene algún impedimento de carácter penal, civil, fiscal, o administrativo, determinado por autoridad competente que le impida participar en procedimientos de contratación de esta naturaleza ANEXO DIEZ |  |  |
| 8.2.15 | Escrito original mediante el cual manifiesta estar enterado y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 53 y 54 de la LAASSP, para que, en el caso de presentarse atrasos en el cumplimiento de la entrega del servicio, en las fechas pactadas, incumplimiento a cualquiera de las obligaciones contenidas en el contrato, ambas imputables a EL PROVEEDOR, se aplicarán las penas convencionales, y en su caso el inicio del procedimiento respectivo para hacer efectiva proporcionalmente la fianza de cumplimiento del contrato. ANEXO ONCE |  |  |
| 8.2.17 | Escrito original mediante el cual manifiesta el cumplimiento del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del CFF. ANEXO DOCE |  |  |
| 8.2.18 | Escrito original, en el que manifieste que tiene conocimiento del contenido del Modelo de Contrato, así mismo deberá anexar el modelo del contrato debidamente rubricado en cada una de sus páginas ANEXO TRECE |  |  |
| 8.2.19 | Escrito en el que manifieste que conoce la presente CONVOCATORIA, sus anexos y, en su caso, las modificaciones derivadas de la junta de aclaraciones. ANEXO CATORCE |  |  |
| 8.2.20 | Escrito en el que manifieste conocer el contenido de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. ANEXO QUINCE |  |  |
| 8.2.21 | Carta bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste que tiene conocimiento que se dará preferencia a personas con discapacidad o empresas que cuenten con personal con discapacidad. ANEXO DIECISEIS |  |  |
| 8.2.22 | Carta bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que el presente procedimiento no participan por nuestro conducto, personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en términos del ANEXO DIECISIETE |  |  |
| 8.3.1 | OFERTA TÉCNICA. Deberá elaborarse en papel membretado del LICITANTE en original, sin tachaduras ni enmendaduras y rubricado en todas sus hojas, en donde se describa de manera amplia y detallada las características, especificaciones y condiciones adicionales de su propuesta elaborada de conformidad con las características, documentación, especificaciones y condiciones contenidas como mínimo en el ANEXO UNO de la presente CONVOCATORIA, señalando especificaciones y en su caso, condiciones adicionales que se ofrezcan, esta propuesta deberá ser firmada por la persona facultada para ello, en la última hoja del documento respectivo, identificando la firma con su nombre, para lo cual podrá utilizar el ANEXO DIECINUEVE |  |  |
| 8.3.2 | Escrito mediante el cual en caso de resultar adjudicado, el LICITANTE garantice la calidad del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CONSERVACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL CONEVAL”, a realizar, señalando que cuenta con la Infraestructura necesaria, los recursos, técnicas, procedimientos y equipos suficientes y adecuados, para el tipo de bienes solicitados, para cumplir con éste a entera satisfacción de “EL CONEVAL”, durante la vigencia del contrato que se derive de esta INVITACIÓN, de conformidad con lo establecido en el ANEXO UNO, para lo cual podrá utilizar el ANEXO VEINTE. |  |  |
| 8.3.3 | Escrito en el que bajo protesta de decir verdad manifieste que en caso de resultar adjudicado, se compromete a cumplir con todos y cada uno de los requisitos y lineamientos de seguridad que imponga “EL CONEVAL” para la introducción, movimiento y salida de equipos, y materiales del LICITANTE, así como para el control de entrada y salida del personal, en el Inmueble. ANEXO VEINTIUNO |  |  |
| 8.3.4 | Escrito mediante el cual el licitante bajo protesta de decir verdad manifieste, que en caso de resultar adjudicado, el servicio que oferte cumplen con las NORMAS MEXICANAS NOM-050-SCFI-2004, NOM-001-SEDE-2012, NORMA IEC-60439-1 y CERTIFICACIÓN ANCE. o las Normas de referencia aplicables en atención a lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento y de conformidad con los artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización correspondiente ANEXO VEINTITRÉS. |  |  |
| 8.3.5 | Escrito mediante el cual el licitante bajo protesta de decir verdad, manifieste que la garantía del servicio ofertado será de 12 (doce) meses en la partida única, en todas sus partes, contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos, iniciando a partir de la fecha de entrega y aceptación de los mismos por parte del “EL CONEVAL”. ANEXO VEINTICUATRO. |  |  |
| 8.5.1 | OFERTA ECONÓMICA. Deberá presentar, original de su cotización, en la que se relacionan los bienes ofertados, por concepto, señalando concepto, clave y descripción de los servicios. Así mismo la propuesta económica deberá especificar el precio unitario por los bienes ofertados especifico y el costo total, por el servicio completo, en moneda nacional, de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos ($= pesos), desglosando el importe bruto, el I.V.A., los descuentos que voluntariamente se ofrezcan y el importe neto, para lo cual deberá utilizar el ANEXO VEINTICINCO de la presente CONVOCATORIA |  |  |
| 8.5.2 | Escrito, mediante el cual el LICITANTE deberá expresar que los precios son fijos e incondicionados durante la vigencia de la entrega de los bienes. ANEXO VEINTISEIS. |  |  |
| 8.5.4 | Escrito original bajo protesta de decir verdad mediante el cual el LICITANTE manifieste que los servicios que oferta no se cotiza en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios. ANEXO VEINTISIETE. |  |  |
| 24 | A la presente CONVOCATORIA se adjunta el ANEXO VEINTIOCHO “Encuesta de Transparencia de la Invitación a cuando menos tres personas”, mismo que se solicita sea requisitado en el desarrollo de los eventos de las mismas. |  |  |
| 25 | Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y firmantes de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales ANEXO VEINTINUEVE. |  |  |
| 8.2.1 | Formato, el LICITANTE deberá indicar la documentación que entrega. ANEXO TREINTA. |  |  |
| L i c i t a n t e |
| Nombre: |  |
| Domicilio: |  |
| Teléfono y fax: |  |
| Nombre y Firma del Representante Legal o Persona Facultada |
| Para uso exclusivo del CONEVAL |
| ACUSE DE RECIBO NOMBRE Y FIRMA | Nota importante: El presente acuse se extiende exclusivamente para hacer constar la entrega de los documentos relacionados en el mismo, los cuales son revisados en el acto cuantitativamente, sin entrar al análisis detallado de su contenido, por lo que no se deberá considerar que dichos documentos cumplan hasta en tanto sean revisados cualitativamente por “EL CONEVAL”. |